## Arkusz1
ZP/UR/168/2012 |  |  | Formularz cenowy - modyfikacja z dn. 05.12.2012 |  | Załącznik nr 1.1. do siwz
Zadanie 1
lp | Nazwa | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Gwarancja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Aparat do elektroforezy pionowej z modułem do transferu | Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla min. 4 żeli o wymiarach nie mniejszych niż 8.3 × 7.3 cm w tym: - komora elektroforetyczna z tworzywa sztucznego nie klejona - pokrywa z przewodami elektrycznymi - wkład do wylewania żeli min. 2 szt. w formie statywu wolnostojącego na min. 2 żele mocowane na zacisk - wkład do umieszczenia żeli w komorze - płytki szklane zawierajace przekładki o grubości 1.0mm - min. 5 szt. - małe płytki - min. 5 szt. - grzebienie 10 zębowe o grubości 1.0mm - min. 5 szt. Aparat do transferu na mokro dla min. dwóch żeli o wymiarach nie większych niż 10 × 7.5 w tym: - moduł do transferu - dwie kasety (gel holder cassette) - gąbki - rdzeń chłodzący Gwarancja: min. 24miesiące | 1
Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
| Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..) |  |  | ………………………………………………………………………
podpis przedstawiaciela Wykonawcy
Formularz cenowy - zadanie 2
lp | Nazwa | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Gwarancja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Aparat do elektroforezy poziomej | Zestaw do elektroforezy poziomej o wymiarach żelu nie mniej niż 10×10cm w tym: - tacka przepuszczalna dla promieni UV - grzebienie o grubości 1mm – min. 2szt. - zapory do wylewania żeli - prowadnice umożliwiające nanoszenie próbek Gwarancja: min. 24 miesiące | 1
Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
|  | Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..) |  |  | ………………………………………………………………………
podpis przedstawiaciela Wykonawcy
Formularz cenowy - zadanie 3
lp | Nazwa | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Gwarancja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Aparat do testu kometowego (Comet Assay Tank) | Zestaw do testu kometowego w tym: - komora na min. 10 szkiełek - obudowa wykonana z materiału chroniącego próbki przed światłem dla zminimalizowania uszkodzeń DNA. - wymiary nie większe niż: 17 x 34 x 9 cm - objętość buforu nie większa niż 550 ml - zalecane warunki separacji: 25 V, 300 mA na godzinę Gwarancja: min. 24miesiące | 1
Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
|  | Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..) |  |  | ………………………………………………………………………
podpis przedstawiaciela Wykonawcy
Formularz cenowy - zadanie 4
lp | Nazwa | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Gwarancja
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Mieszadło magnetyczne | Zakres prędkości nie węższy niż: 0-3000 obr/min; stolik roboczy ze stali, nie mniejszy niż 110 × 110 mm; konstrukcja odporna na wpływ środków chemicznych; maksymalna lepkość płynów: 1170 mPa × s; maksymalna długość mieszadełka magnetycznego: 50 mm; waga: nie mniejsza niż 1 kg; zasilacz: 12 V, 300 mA Gwarancja: min. 24miesiące | 1
Do oferty należy dołączyć opis produktów, jakie oferuje Wykonawca
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
|  | Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..) |  |  | ………………………………………………………………………
podpis przedstawiaciela Wykonawcy