Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- modyfikacja z dn. 10.09.2012

Zadanie 1

Dostawa zestawu do projektowania i badania innowacyjnych konstrukcji elektronicznych dla Pracowni Innowacyjnych Konstrukcji Elektronicznych w Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych.

Elementy składowe stanowiska:

1.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw do elektroniki Wymagania i funkcje: Zestaw powinien być, złożony z elementów i urządzeń pozwalających na przeprowadzenie min.45 bazowych doświadczeń dotyczących zastosowania popularnych komponentów i obwodów elektronicznych. Zestaw powinien umożliwiać badanie takich elementów jak: dioda, rezystor, fotorezystor, tranzystor, czujnik fotoelektryczny, wyłącznik, termostat. Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

2.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny – proste układy elektryczne Wymagania i funkcje: - Zestaw powinien umożliwiać naukę budowy i charakterystyk obwodów elektrycznych, elektronicznych i logicznych. - Łatwe i proste wykonywanie eksperymentów dzięki wyposażeniu zestawu w zasilacz, generator funkcyjny i urządzenia pomiarowe. - Wszystkie moduły powinny być zabezpieczone przed przeciążeniem. Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

3.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny - układy tranzystorowe Wymagania i funkcje: - Zestaw powinien umożliwiać naukę budowy i charakterystyk podstawowych układów tranzystorowych Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

4.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny – układy scalone Wymagania i funkcje: - Zestaw powinien umożliwiać badanie i naukę prostych układów scalonych Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

5.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny do konstruowania układów elektronicznych Wymagania i funkcje: - Zestaw powinien umożliwiać budowę i badanie prostych układów elektronicznych - Zestaw powinien zawierać takie elementy jak: płytka do doświadczeń, dioda Si, tranzystor sygnału PNP, tranzystor sygnału NPN, tranzystor mocy PNP, tranzystor mocy NPN, dioda LED (czerwona i zielona), podczerwona dioda LED, tranzystor jedno złączowy UJT, tyrystor (krzemowy prostownik sterowany), tyrystor symetryczny, fototranzystor, fotorezystor, dioda Zenera, rezystor PTC, rezystor NTC, potencjometr Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

6.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny- system mikroprocesorowy Wymagania i funkcje: Zestaw powinien zawierać system mikroprocesorowy, który jest rozszerzany o dodatkowe moduły badawcze Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

7.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Moduły badawcze do zestawu laboratoryjnego - system mikroprocesorowy Wymagania i funkcje: Zestaw powinien zawierać min.11 modułów badawczych do zestawu laboratoryjnego - system mikroprocesorowy Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

8.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Podstawowe układy elektryczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien posiadać: - Moduł urządzeń podstawowych - Moduł ćwiczeń z podstaw elektrotechniki - Diody, układy obcinające i poziomujące - Prostowniki, układy różniczkujące - Obwody wzmacniaczy wielostopniowych - Wzmacniacz tranzystorowy - Obwody z tranzystorami polowymi typu FET - Wzmacniacze operacyjne - Kombinacyjne układy logiczne - Sekwencyjne układy logiczne Zestaw powinien umożliwiać wykonywanie eksperymentów: - Diody półprzewodnikowe ich układy - Komparator okienkowy - Charakterystyka napięciowo-prądowa diody - Oscylator Schmitta - Szeregowy, diodowy układ obcinający - Obwód oscylatora z układem RC - Szeregowy układ obcinający z obwodem polaryzującym - Oscylator z mostkiem Wiena - Równoległy układ obcinający - Harmoniczny oscylator monostabilny - Równoległy układ obcinający z obwodem polaryzującym - Generator sygnału pisku - Diodowy układ odtwarzania poziomu - Oscylator z regulowanym współczynnikiem wypełnienia impulsów - Układ dotwarzania poziomu z diodą z polaryzacją wstępną - Charakterystyka prądowa diody LED - Diodowy prostownik napięcia - Obwód oscylatora kwarcowego - Filtr diodowy - Podstawowe bramki logiczne - Tranzystory PNP/NPN - Pomiary napięć i prądów - Testy funkcjonalne bramek podstawowych - Pomiar wzmocnienia β tranzystora - Charakterystyka układów TTL i CMOS - Układ kombinacyjne AND, OR i NOT - Układ komparatora - Obwód polaryzacji ze sprzężeniem zwrotnym - Układ półsubtraktora - Prosty układ wzmacniacza tranzystorowego - Układ subtraktora pełnego - Prosty układ wtórnika emiterowego - Sumator 4-bitowy - Wzmacniacz w układzie ze wspólnym emiterem, kolektorem, bazą - Wzmacniacz wielostopniowy - Enkodery i dekodery - Wzmacniacz ze sprzężeniem bezpośrednim - Wzmacniacz ze sprzężeniem transformatorowym - Dekoder BCD na kod wskaźnika 7-segmentowego - Obwód wzmacniacza w układzie przeciwsobnym - Układ Darlingtona - Multiplekser - Wyprowadzenia tranzystora typu FET (dren, źródło, bramka) - Wzmacniacz w układzie ze wspólnym drenem, bramką - Wzmacniacze operacyjne - Układ wtórnika napięciowego - Rejestr przesuwny z ustawianym przesunięciem - Wzmacniacz sumujący - Wzmacniacz różnicowy - Zastosowania układów logicznych: licznik, metronom z diodami LED, uliczna sygnalizacja świetlna - Wzmacniacz obcinający, źródło napięciowe, źródło prądowe - Asynchroniczny licznik modulo 8 zliczający w przód. - Obwód różniczkujący - Synchroniczny licznik zliczający w przód. - Układ całkujący - Metronom z migającymi diodami LED - Obwód wzmacniacza z filtrem górnoprzepustowym, dolnoprzepustowym, pasmowoprzepustowym Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

9.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny z zakresu energoelektroniki Wymagania i funkcje - Zestaw powinien umożliwiać przeprowadzenie podstawowych eksperymentów z zakresu energoelektroniki - Zestaw powinien zawierać niskonapięciowy moduł sterowania Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

10.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny - układy programowalne CPLD/FPGA Wymagania i funkcje Zestaw ma umożliwiać: Eksperymenty na układach programowalnych CPLD i FPGA. Zestaw ma umożliwiać zapoznanie się z podstawami oraz zastosowaniem tych układów, projektowanie układów kombinacyjnych, przerzutników, liczników, dzielników częstotliwości, rejestrów oraz implementację. Zestaw jest powinien być oparty na układzie Altery z rodziny Flex 8000. Do zestawu powinno być dołączone oprogramowanie umożliwiające posiada edycje graficzną tekstową oraz symulację układów cyfrowych. Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

11.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny procesor sygnałowy DSP Wymagania i funkcje Zestaw powinien być oparty na procesorze sygnałowym TMS320C542. Pozwalać na wykonanie eksperymentów m.in. transformaty Fouriera DFT i FFT, rozpoznawanie sygnału mowy, kompresja sygnału mowy, filtry o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

12.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny badanie interfejsów Wymagania i funkcje Zestaw ma umożliwiać zapoznanie się z interfejsami RS-232C, AT-BUS, IDE, SCSI, ISA, PCI, AGP, IrDA, GPIB, USB, IEEE-1394, Wireless. Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

13.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny zaawansowany zestaw cyfrowy Wymagania i funkcje Zestaw ma umożliwiać prace w połączeniu z komputerem poprzez złącze RS232D. Zestaw powinien mieć wbudowany zasilacz DC: - 5V, 1A - -5V, 300mA, - od +3V do +15V, 500mA - od -3V do -15V, 500mA, Zestaw powinien zawierać generator impulsowy (TTL, CMOS) min. 1Hz - 1 MHz, wyświetlacz LED, zestaw przełączników oraz moduł uniwersalny AD-222 Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

14.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny cyfrowo-analogowy Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: Zasilacz DC: 5V, 1A -5V, 300mA, od 0V do +15V, 500mA od 0V do -15V, 500mA, Generator funkcyjny 1Hz - 100kHz (sinus 0 - 8Vpp, trójkąt 0 - 6Vpp, prostokąt 0 - 8Vpp oraz TTL), Zestaw potencjometrów. Zestaw powinien umożliwiać pracę z komputerem Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

15.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Podstawowe układy logiczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien umożliwiać badanie podstawowych układów cyfrowych. Zestaw powinien zawierać -6 rodzajów bramek logicznych, -zasilacz, -generator impulsowy, -8-bitowy wyświetlacz, Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

16.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny aparatura pomiarowa - elektronika analogowa Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: Zasilacz DC od 0 do +15V i od 0 do -15V, Generator funkcyjny 1Hz - 100kHz (sinus, trójkąt, prostokąt), woltomierz analogowy, amperomierz analogowy, zestaw przełączników oraz potencjometrów Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

17.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny aparatura pomiarowa – elektronika cyfrowa Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: zasilacz DC od 0 do +15V i od 0 do -15V, generator funkcyjny 1Hz - 100kHz (sinus, trójkąt prostokąt), woltomierz cyfrowy 3 i 1/2 cyfry, dwa 7-segmentowe wyświetlacze LED, 8-bitowy wyświetlacz LED, Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

18.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Podstawowe obwody elektryczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien posiadać: - Moduł eksperymentów podstawowych - Moduł prądowy - Moduł reguły Fleminga - Moduł oscylatora - Elementy magnetyczne - Podstawowe obwody elektroniczne - Specjalne podzespoły elektroniczne Zestaw powinien umożliwiać wykonywanie eksperymentów: - Pomiarów napięcia stałego - Pomiaru oporności - Charakterystyki rezystorów - Pomiar prądu stałego - Prawo Ohma - Moc w obwodach stałoprądowych - Układy szeregowe i równoległe, prawo Kirchoffa - Twierdzenia Thevenina i Nortona - Twierdzenie przenoszenia maksimum mocy - Obwody stałoprądowe RC i stany nieustalone - Pomiar napięcia zmiennego - Pomiar prądu zmiennego - Zmiennoprądowe układy RC - Zmiennoprądowe układy RL - Zmiennoprądowe układy RLC - Moc w obwodach zmiennoprądowych - Charakterystyki transformatora - Szeregowe obwody rezonansowe - Równoległe obwody rezonansowe - Filtry LC - Podzespoły magnetyczne - Pole magnetyczne - Natężenie pola magnetycznego - Prawo Lentza i Faradaya - Prawo Ampera - Prawo Fleminga - Indukcja własna - Indukcja wzajemna - Układy filtrów - Charakterystyki diody Zenera, Led - Obwód prostownika - Charakterystyki tranzystora - Funkcje multimetru - Charakterystyki tyrystorów - Układ sterowania dźwiękiem - Układ termoregulatora - Oscylator blokujący - Elektroniczny imitator głosu ptaków - Multiwibrator astabilny - Oscylator blokujący - Układ migający diod Led - Obwód rezonansowy LC - Regulator napięcia - Układ ściemniacza - Prosty wzmacniacz - Wzmacniacz kompletny - Przełącznik dotykowy - Charakterystyki fotokomórki - Wielostopniowy wzmacniacz kaskadowy - Charakterystyki fotokomórki CDS Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

19.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Podstawowe układy elektroniczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien posiadać: - Układ obcinający i stabilizacji poziomu - Układy prostownikowe, różniczkujące i całkujące - Układ wzmacniaczy tranzystorowych - Układy wzmacniaczy operacyjnych - Układ tranzystora polowego - Obwód wzmacniacza - Obwody regulatorów napięcia i modulacji AM - Obwody modulacji FM i wzmacniacza operacyjnego - Układy oscylatorów Zestaw powinien umożliwiać wykonywanie eksperymentów: - Charakterystyki diod (krzemowa, germanowa, zenera, LED, optyczna) - Układ obcinający - Układ stabilizacji - Prostownik jedno, dwupołówkowy - Mostek prostowniczy - Obwód podwójnego zasilacza - Prostownik powielający napięcie - Układ różniczkujący (sinusoidalny sygnał wejściowy, prostokątny sygnał wejściowy) - Układ całkujący (sinusoidalny sygnał wejściowy, prostokątny sygnał wejściowy) - Układ RL - Tranzystory PNP, NPN - Wzmacniacz w układzie WE, WB, WC - Układ z tranzystorem przełączającym - Układ Darlingtona - Złączowy tranzystor FET (JFET) - Tranzystor unipolarny MOS (MOSFET) - Wzmacniacz JFET w układzie ze wspólnym źródłem - Wzmacniacz JFET w układzie ze wspólnym drenem - Wzmacniacz z tranzystorem MOSFE - Wzmacniacz ze sprzężeniem RC - Wzmacniacz ze sprzężeniem bezpośrednim - Wzmacniacz ze sprzężeniem transformatorowym - Wzmacniacz przeciwsobny - Obwód wzmacniacza OTL, OCL - Wzmacniacz z układem scalonym - Sprzężenie napięciowe równoległe, szeregowe - Sprzężenie prądowe szeregowe, napięciowe - Generatory sinusoidalne małej częstotliwości - Generatory sinusoidalne wysokiej częstotliwości - Oscylator kwarcowy - Generator astabilny - Generator z oscylatorem monostabilnym, bistabilnym - Oscylator o pracy przerywanej - Generator Schmitta - Generator przebiegu piłokształtnego - Stabilizator napięcia z diodą Zenera - Stabilizator napięcia z diodą Zenera i tranzystorem - Regulowany stabilizator napięcia - Stabilizator napięcia z ograniczeniem prądu - Stabilizator napięcia z układem scalonym - Układ modulacji amplitudy, częstotliwości - Obwód detektora AM - Układ demodulatora AM - Tranzystorowy wzmacniacz różnicowy - Charakterystyki wzmacniaczy operacyjnych - Wzmacniacz odwracający - Wzmacniacz nieodwracający - Wtórnik napięciowy - Wzmacniacz różnicowy - Sumator - Ogranicznik napięcia - Źródło prądowe, napięciowe - Układ całkujący - Układ logarytmiczny, wykładniczy - Detektor wartości szczytowej - Wzmacniacz pomiarowy - Filtr górnoprzepustowy, dolnoprzepustowy, pasmowoprzepustowy - Filtr o charakterystyce RIAA - Regulator barwy dźwięku - Komparator - Przerzutnik Schmitta - Komparator - Multiwibrator astabilny, monostabilny Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

20.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny cyfrowe układy logiczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien posiadać: - Złożone układy logiczne - Generatory impulsów zegarowych - Logiczne układy sekwencyjne - Obwody pamięci - Układy konwerterów Zestaw powinien umożliwiać wykonywanie eksperymentów: - Układy logiczne i przełączniki - Układy bramek logicznych - Pomiar napięć progowych - Pomiary napięciowo-prądowe - Opóźnienia transmisyjne podstawowych bramek logicznych - Pomiary charakterystyk bramek logicznych - Układy sprzęgające bramek logicznych - Obwód bramki NOR, NAND, XOR, AND-OR-INVERT - Układ komparatorów - Bramka Schmitta - Bramki z otwartym kolektorem - Układ sumatora pełnego i półsumatora - Układ sumatora z kodem BCD - Multiplekser - Koder - Demultiplekser - Analogowy multiplekser i demultiplekser ze sterowaniem cyfrowym - Budowa oscylatora z bramek podstawowych - Oscylator sterowany napięciem - Multiwibratory monostabilne - Układy przerzutnikowe - Układy przerzutników JK - Budowa diodowej pamięci ROM - Licznik Jonsona - Licznik pierścieniowy - Nastawny synchroniczny licznik rewersyjny binarny - Synchroniczny binarny licznik rewersyjny, progresywny - Licznik pierścieniowy, Johnsona - Budowa diodowej pamięci ROM - Budowa pamięci RAM z przerzutnika - Obwód 64-bitowej pamięci RAM - Układ pamięci RAM - Elektroniczna pamięć EPROM - Budowa dynamicznego licznika skanującego z mikroprocesorem jednoukładowym - Układy konwerterów cyfrowo-analogowych - Układy konwerterów analogowo-cyfrowych Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

21.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Pomiary biomedyczne Wymagania i funkcje Zestaw powinien posiadać: - Min. 9 modułów ćwiczeniowych do pomiarów: elektrokardiograficznych, elektromiograficznych, elektrookulograficznych, elektroencefalograficznych, fotopletyzmograficznych, ciśnienia krwi, tętna, wentylacji układu oddechowego oraz impedancji ciała ludzkiego. - Czujniki i przetworniki wykorzystywane w ćwiczeniach: przetwornik ciśnienia, przetwornik fotoelektryczna na pod-czerwień (nadajnik-odbiornik), czujnik tensometryczny, czujnik temperatury i elektrody powierzchniowe. Zestaw powinien umożliwiać: - Poznanie zasad detekcji podstawowych sygnałów fizjologicznych oraz projektowania odpowiednich obwodów pomiarowych i przeprowadzania pomiarów. Dodatkowo ćwiczący powinni mieć możliwość zapoznać się z elektrycznymi charakterystykami stosowanych czujników i przetworników. - Zrozumienie korelacji między sygnałem fizjologicznym i każdym stopniem obwodu pomiarowego. Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

22.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny podstawy telekomunikacji Wymagania i funkcje Zestaw ma umożliwiać badanie układów: - Modulator/demodulator AM, - Modulator/demodulator DSB-SC & SSB - Modulator/demodulator FM - Pętla synchronizacji fazowej - Przetwornik A/D, D/A - Modulator/demodulator PWM - Modulator/demodulator FSK - Modulator/demodulator CVSD, koder/dekoder kodu Manchester - Modulator/demodulator ASK - PSK/QPSK modulator - PSK/QPSK demodulator Zestaw powinien zawierać: Zasilacz: - wyjście nieregulowane: +5V/0,3A; -5V/0,3A; +12V/0,3A; -12V/0,3A - wyjście regulowane 0V-15V/0,5A Generator: - częstotliwość 10Hz - 200kHz - rodzaj sygnału: sinus, trójkąt, prostokąt - impedancja wyjścia: 50 Ω Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

23.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny analogowy system komunikacyjny Wymagania i funkcje Zakres częstotliwości: 144 - 146MHz lub 144 - 148MHz, zakres PLL: 130 - 170MHz modulacja F3 impedancja anteny: 50 Ω wyjście audio: 250mW Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

24.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny system nadawczo odbiorczy AM/FM Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: - nadajnik AM - odbiornik AM - nadajnik FM - odbiornik FM - zasilacz - akcesoria (instrukcja, antena z regulacją, mikrofon) Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

25.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny transmisja światłowodowa Wymagania i funkcje Zestaw powinien umożliwiać badanie transmisji światłowodowej dzięki włóknom optycznym różnymi sposobami transmisji m.in. „na siebie”, moduł-moduł, komputer PC-moduł i moduł-komputer PC oraz kilku metodom modulacji sygnału (CVSK, FSK itp.) Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

26.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: - 10 modułów ćwiczeniowych, na których można wykonać min. 18 ćwiczeń laboratoryjnych - podręcznik krok po kroku z opisem ćwiczeń - zestaw elementów oraz przewodów Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

27.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny do LabView Wymagania i funkcje Zestaw powinien umożliwiać badanie układów zaprojektowanych w programie LabView Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

28.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny Mikrokontroler 8051 Wymagania i funkcje Zestaw powinien umożliwiać naukę podstawowych zastosowań jednoukładowego mikrokontrolera 8051. Zestaw powinien również pozwalać na naukę zasady działania mikrokontrolerów produkowanych przez firmy PHILIPS, ATME Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

29.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny - elektronika analogowa Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: - pakiet 28 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu elektroniki analogowej i podstaw cyfrówki - zestaw elementów elektronicznych oraz przewodów - instrukcje do ćwiczeń Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

30.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny – układy cyfrowe Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: - pakiet 62 ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu układów cyfrowych - zestaw elementów elektronicznych oraz przewodów - instrukcje do ćwiczeń Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

31.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw laboratoryjny 300 w 1 Wymagania i funkcje Zestaw powinien zawierać: - multimedialna zdigitalizowaną platformę ćwiczeniowo-edukacyjną. - trzy sekcje: sprzętowa platforma bazowa, wymienne moduły ćwiczeniowe oraz oprogramowanie aplikacyjne. - Moduły ćwiczeniowe które mają umożliwiać eksperymenty z zakresu podstaw elektrotechniki, obwodów elektronicznych, układów cyfrowych, mikroprocesorów, transmisji danych - Oprogramowanie aplikacyjne emulujące i wyświetlające elementy sterujące platformy sprzętowej i okna modułów ćwiczeniowych. - Instrukcje do ćwiczeń Wyposażenie dodatkowe Brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |

32.

| L.p. | ilość | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Nazwa: Zestaw konstruktorski – COM3 Lab. Wymagania i funkcje Zestaw powinien umożliwiać naukę podstawowych zastosowań jednoukładowego mikrokontrolera 8051. Zestaw powinien również pozwalać na naukę zasady działania mikrokontrolerów produkowanych przez firmy PHILIPS, ATME Wyposażenie dodatkowe brak Specjalne przygotowanie pomieszczenia do zainstalowania urządzenia Brak |