## Arkusz1
|  | ZP/UR/120/2012 |  | zał. nr 1b1a do SIWZ
Z M O D Y F I K O W A N Y Formularz cenowy Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury badawczej i pomiarowej do Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych Część nr 1 - dostawa zestawu urządzeń do budowy SYSTEMU PROCESORA OPTYCZNEGO oraz SYSTEMU HOLOGRAFICZNEGO ZAPISU INFORMACJI do Pracowni Optycznych Metod Przetwarzania Informacji w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej (usunięcie pozycji LPP nr 36)
LP |  | Nazwa urządzenia | Ilość [szt.] | Model, marka, producent | Cena jednostk. netto [zł.] | Wartość netto [zł.] | Gwarancja [m-ce]
1 |  | Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem | 1
2 |  | Stół optyczny z aktywnym systemem izolacji drgań z zestawem izolatorów i kompresorem | 1
3 |  | Laser pracy ciągłej (światło o brawie zielonej) | 1
4 |  | Układ laserowy pracy ciągłej emitujący jednocześnie fale o dwóch długościach (światło barwy czerwonej oraz niebieskiej) | 1
5 |  | Laser impulsowy ze zwierciadłem dichroicznym i postumentem | 1
6 |  | 3 zestawy przestrzennych modulatorów światła | 1 kpl
7 |  | Kamera laboratoryjna | 1
8 |  | Piezoelektryczny przesuwnik zwierciadła | 1
9 |  | Zestaw zmotoryzowanych przesuwników (aktuatorów) do elementów optomechanicznych (24 szt.) wraz z sterownikami tych elementów (3 szt.) | 1 kpl
10 |  | Miernik mocy i energii wiązki lasera z głowicami dla laserów pracy ciągłej i impulsowej | 1
11 |  | Jednostka sterująca urządzeniami optomechanicznymi (komputer PC) | 1
12 |  | Jednostka sterująca urządzeniami optomechanicznymi (komputer PC) | 1
13 |  | Kolorowa drukarka laserowa ze skanerem | 1
14 |  | Szafa specjalistyczna (laboratoryjna) | 4
15 |  | Stolik specjalistyczny do wstępnego montażu urządzeń optomechanicznych i optycznych oraz czyszczenia urządzeń optycznych | 2
16 |  | Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń | 1 kpl
17 | LPP | Zestaw urządzeń optycznych i optomechanicznych: | x | x | x | x | x
| 1 | Zwierciadło • Średnica: 25,4 mm, | 8
| 2 | Zwierciadło • Średnica: 50,8 mm, | 12
| 3 | Zwierciadło • Średnica: 76 mm, | 3
| 4 | Uchwyt na zwierciadła • Średnica montowanego zwierciadła: 25,4 mm, • Osie obrotu przechodzące wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie a stycznych do krawędzi zwierciadła, | 4
| 5 | Uchwyt na zwierciadła • Średnica montowanego zwierciadła: 25,4 mm, • Osie obrotu przechodzące przez środek zwierciadła, | 4
| 6 | Uchwyt na zwierciadła • Średnica montowanego zwierciadła: 50,8 mm, • Osie obrotu przechodzące wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie a stycznych do krawędzi zwierciadła, | 4
| 7 | Uchwyt na zwierciadła • Średnica montowanego zwierciadła: 50,8 mm, • Osie obrotu przechodzące przez środek zwierciadła, | 6
| 8 | Uchwyt na zwierciadła • Średnica montowanego zwierciadła:76 mm, • Osie obrotu przechodzące przez środek zwierciadła, | 2
| 9 | Sześcienny dzielnik wiązki laserowej o boku około 50 mm | 9
| 10 | Sześcienny dzielnik wiązki laserowej o boku około 25 mm | 2
| 11 | Układ dzielnika wiazki z regulowanym podziałem mocy | 3
| 12 | Stolik obrotowy | 12
| 13 | Zestaw soczewek pojedynczych w skrzynce opisanych w punkcie K ppkt 13 | 1 kpl
| 14 | Zestaw dubletów achromatycznych | 1 kpl
| 15 | Uchwyty soczewek o średnicy 50 mm z redukcją do około 25 mm, • Regulacja ustawienia w położenia płaszczyźnie soczewki i w kierunku do niej prostopadłym, | 8
| 16 | Uchwyty soczewek o średnicy do około 50 mm • Regulacja ustawienia w położenia płaszczyźnie soczewki | 6
| 17 | Ekspander wiązki • Powiększenie średnicy wiązki: około x 30, | 3
| 18 | Ekspander wiązki • Powiększenie średnicy wiązki: około x 3, | 1
| 19 | Kolimator wiązki laserowej z uchwytem | 2
| 20 | Przesłona irysowa | 3
| 21 | Przesłona szczelinowa | 3
| 22 | Filtr przestrzenny z regulacją XYZ | 2
| 23 | Zestaw pinholi | 2
| 24 | Zestaw obiektywów mikroskopowych | 4
| 25 | Uchwyt obiektywów mikroskopowych | 4
| 26 | Polaryzator liniowy z uchwytem obracalnym | 4
| 27 | Zestaw filtrów szarych | 2
| 28 | Półfalówki | 8
| 29 | Ćwierćfalówki | 6
| 30 | Matówki | 6
| 31 | Uchwyt na półfalówki, ćwierćfalówki i matówki | 4
| 32 | Stolik z regulowaną wysokością blatu | 3
| 33 | Okulary ochronne dla światła niebieskiego 488nm | 3
| 34 | Okulary ochronne dla światła zielonego 532nm | 3
| 35 | Okulary ochronne dla światła czerwonego 632nm | 3
Suma wartości netto:
wartość netto - ………………….. zł. (słownie: …………………………………………. zł.)
wartość podatku VAT - ………………… zł. (słownie:…………………………………… zł.)
wartość brutto - ………………… zł. (słownie: …………………………………………. zł.)
UWAGA ZAMAWIAJĄCEGO:
Opisy sprzętu wyszczególnionego w powyższej tabeli znajdują się w SIWZ – zał. nr 1a – opis przedmiotu zamówienia - część 1
………………………………….. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy