## Arkusz1
Zadanie 1- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 1
modyfikacja z dn. 04.02.2013
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bufor do elektroforezy pulsacyjnej do systemu (10x Tris/Boric Acid/EDTA (TBE), ) pH 10 | zgodny z systemem BIORAD | Litr | 1 | 4
2 | Szkiełka kompatybilne do aparatu do elektroforezy | typu Short Plates zgodny z systemem BIORAD | opakowanie | min.5 | 8
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 2- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 2
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Próbówki do zagęszczania typu Amicon Ultra 0.5 ml 10 K membrane |  | opakowanie | 24 | 1
2 | Białkowy Marker wielkości (4.6, 10, 17, 26, 42, 55, 72, 95, 140, 180, 250, 315) | typu ProSive Quad Color lub równoważny (kolorowy, podanych o masach) | ul | 100 ul | 2
3 | Przeciwciało do grup karbonylowych białek typu Anti-Dinitrophenol antibody (poliklonalne królicze lub mysie) |  | ul | 100 ul | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 3- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 3
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Taq PCR Master Mix Kit (250 U) (3 x 1.7 ml Taq PCR Master Mix‡ containing 250 units Taq DNA Polymerase total, 3 x 1.7 ml distilled water ) typu ready-to-use solution includes Taq DNA Polymerase, PCR Buffer, MgCl2, and ultrapure dNTPs at optimized concentrations |  | zestaw | min. 100 rekacji | 3
2 | dNTP 100 mM (osobno pakowane dATP, dCTP, dGTP, dTTP) |  | mM | 100 | 1
3 | Marker wielkości DNA do 1000 bp |  | ul | min 100 | 1
4 | Marker wielkości DNA do 2000 bp |  | ul | min 100 | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 4- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 4
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawiczki nitrylowe | rozmiar S i M | opakowanie | 100 sztuk | po 10 każdy rozmiar
2 | Korki przepuszczające powietrze, Z masy celulozowej filtrujące bakterie, do inkubacji kultur roślinnych lub bakteryjnych oraz do sterylizacji pożywek. Autoklawowalne do 200°C do Ø wewn. (mm) 28,5-31,0 |  | opakowanie | min 1200 sztuk | 1
3 | . Korki przepuszczające powietrze, Z masy celulozowej filtrujące bakterie, do inkubacji kultur roślinnych lub bakteryjnych oraz do sterylizacji pożywek. Autoklawowalne do 200°C do Ø wewn. (mm) 31,0-33,5 |  | opakowanie | min 800 sztuk | 1
4 | Pęseta długa Ze stali , końce zaokrąglone, dł. 300 mm. Z 25 mm żłobkowanymi uchwytami. Autoklawowalna |  | sztuka | 1 | 5
5 | Pęsety z cienką końcówką Ze stali Remanit 4301. Precyzyjnie szlifowane, antymagnetyczne końcówki. Autoklawowalne |  | sztuka | 1 | 3
6 | Strzykawki 20 ml |  | sztuka | 1 | 100
7 | Strzykawki 5 ml |  | sztuka | 1 | 100
8 | Strzykawki 2 ml |  | sztuka | 1 | 100
9 | Strzykawki min 50 ml |  | sztuka | 1 | 100
9 | Igły 21 G 0.8x40 mm |  | sztuka | 1 | 1000
10 | Kulki szklane 425-600 um |  | g | 1 | 500
11 | Kolbki stożkowe do hodowli drożdży z szeroką szyjką na 100 ml |  | sztuka | 1 | 20
12 | Butelki typu simax na 100 ml |  | sztuka | 1 | 5
13 | Butelki typu simax na 250 ml |  | sztuka | 1 | 5
14 | Filtry nastrzykawkowe -0.22um |  | sztuka | 1 | 200
15 | Płyn do dezynfekcji dłoni (stosowany w medycynie) |  | litr | 1 | 3
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
| Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..) |  |  |  |  | Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 5- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 5
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent / Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sorbitol |  | kg | 1 | 1
2 | Dialysis tubing cellulose membrane avg. flat width 25 mm (1.0 in.) |  | sztuka | 1 | 100
3 | Dialysis tubing closures white, size 70 mm |  | sztuka | 1 | 20
4 | Przeciwciało z peroksydazą przeciw przeciwciałom wyprodukowanym w kozie |  | ml | 1 | 1
5 | PMSF (Phenylmethanesulfonyl fluoride) |  | g | 1 | 25
6 | HEPES sodium salt |  | kg | 1 | 0.5
7 | Agar do podłoży mikrobiologicznych |  | kg | 1 | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 6- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla IBSiNP-pakiet 6
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent/ Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Eco47III |  | ul | 1 | 50
2 | MnII |  | ul | 1 | 50
3 | Taq Polymarese |  | u | 1 | 1000
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 7- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla KBiBK-pakiet 7
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Albumin solution from bovine serum, 30% in 0,85% sodium chloride, aseptically filled | SIGMA A7284-50ML | op. | 50ml | 1
2 | Acrylamide for molecular biology, >99%, HPLC | SIGMA A9099-25G | op. | 25G | 1
3 | Carestream Kodak processing chemicals for autoradiography films, GBX developer/ replenisher | SIGMA P7042-1GA | op. | 1GA | 1
4 | Carestream Kodak processing chemicals for autoradiography films, GBX fixer/ replenisher | SIGMA P7167-1GA | op. | 1GA | 1
5 | Nuclease P1 from Penicillium citrinum, lyophilized powder, >200 units/mg protein | SIGMA N8630-1VL | op. | 1VL | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 8- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla KBiBK-pakiet 8
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Zbiorniki na ciecz do pipet wielokanałowych, z PCV, skośne ścianki oraz V-kształtne dno, pojemność: 55 ml, wymiary: 143 x 70 mm | Bionovo B-1238 | op. | 20 szt. | 1
2 | Pudełko chłodzące na probówki PCR, na 96 miejsc, utrzymujące temp. poniżej 4°C przez 3-4 godz., przy podwyższeniu temp. następuje zmiana barwy (różowe i żółte) | Bionovo A-733359 | op. | 2 szt. | 1
3 | Statyw dwustronny Combi-Rack z pokrywką, przeznaczony na 96 probówek 0,5 ml po jednej stronie lub 96 probówek 1,5-2 ml po drugiej stronie, z PP, kolor niebieski | Bionovo 2-1836 | szt. |  | 1
4 | Pudełko na probówki PCR 0,2 ml pojedyncze lub w paskach, 196-miejscowe, z pokrywką, z oznaczeniami alfanumerycznymi, kolor niebieski | Bionovo 2-1914 | szt. |  | 1
5 | Pudełko na probówki PCR 0,2 ml pojedyncze lub w paskach, 96-stanowiskowe (8x12), z pokrywką, z oznaczeniami alfanumerycznymi, wykonane z PP, kolor różowy | Bionovo 2-2603 | szt. |  | 1
6 | Ręczniki higieniczne, bardzo chłonne, neutralne chemicznie, nadające się do osusznia szkiełek podstawowych, 200 szt., wymiary: 20,5 x 20 cm | Bionovo 1-5301 | op. | 200 szt. | 2
7 | Pędzelki wagowe z koziego włosia, do odkurzania odważników, tacek wagowych | Bionovo B-1222 | op. | 3 szt. | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie 9- Dostawa odczynników oraz materiałów jednorazowego użytku dla KBiBK-pakiet 3
lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (producent, nr katalogowy, minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | Jedn. miary | Wielkość opakowania jednostkowego | ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [ zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | OxiSelect™ Nitrotyrosine ELISA Kit (96 Tests) | CELL BIOLABS STA-305 | kit | 96 tests | 2
2 | OxiSelect™ Protein Carbonyl Fluorometric Assay (100 Assays) | CELL BIOLABS STA-307 | kit | 100 assays | 2
3 | OxiSelect™ DNA Double-Strand Break (DSB) Staining Kit (100 Assays) | CELL BIOLABS STA-321 | kit | 100 assays | 1
4 | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (8-OHdG Quantitation) (96 Tests) | CELL BIOLABS STA-320 | kit | 96 tests | 2
5 | OxiSelect™ Oxidative DNA Damage ELISA Kit (AP sites) (50 Tests) | CELL BIOLABS STA-324 | kit | 50 tests | 1
Razem:
Wartość netto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
Vat: ……………………………………….. (sł.: ……………………………………………………..)
Wartość brutto: …………………………… (sł.: ……………………………………………………..)
………………………………………………………………
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy