	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






            ZP/UR/173/2014     






        Załącznik nr 1.1 do siwz 
Zadanie 1: Dostawa pH-metru.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta*)

	
	
	

	pH-metr
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	pH metr laboratoryjny, którego funkcją jest pomiar pH w roztworze z powtarzalnością  i dokładnością odczytu min. 0,01 jednostki
	XXXX
	

	2.
	pH metr wyposażony w ramię do elektrody o płynnej regulacji głębokości zanurzenia elektrody
	TAK / NIE
	XXXX

	3.
	W zestawie dwie elektrody do pomiaru pH w zakresie co najmniej 1-13 pH
	TAK / NIE
	XXXX

	4.
	pH metr ma posiadać dotykowy elektroniczny wyświetlacz LCD
	TAK / NIE
	XXXX

	5.
	W zestawie bufory do kalibracji całego zakresu pH
	TAK / NIE
	XXXX

	6.
	Gwarancja min. 12 miesięcy

*(Stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	*

	7.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godziny
	TAK / NIE
	XXXX

	8.
	Czas naprawy max. 14 dni
	TAK / NIE
	XXXX


1.        UWAGA !!
2. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

3. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

4. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

5. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

6. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania 1.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena brutto oferty :


80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 

20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.
Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 
miesięcy lub więcej.
1

