	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






            ZP/UR/173/2014     






        Załącznik nr 1.1 do siwz 
Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta*)

	
	
	

	Poz. nr 1  Mieszadło magnetyczne 
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Mieszadło umożliwia mieszanie zawartości naczynia reakcyjnego elementem magnetycznym (mieszadełkiem magnetycznym) napędzanym silnikiem powodującym obrót mieszadełka w naczyniu.
	TAK / NIE
	

	2.
	Mieszadło umożliwia ogrzewanie naczynia reakcyjnego elementem grzewczym do temperatury co najmniej 200 stopni Celsjusza.
	XXXX
	

	3.
	Mieszadło  wyposażone w regulację mocy grzałki na podstawie pomiaru temperatury w naczyniu reakcyjnym
	TAK / NIE
	XXXX

	4.
	Płynna regulacja obrotów mieszadła (elementu mieszającego) w zakresie 10 – 200 obrotów na minutę lub szerszym
	XXXX
	

	5.
	Rozmiar płyty grzejnej – co najmniej 150 x 150 mm
	XXXX
	

	7.
	Mieszadło  wyposażone w statyw z łapą do unieruchomienia czujnika temperatury
	TAK / NIE
	XXXX

	8.
	Wyświetlacz odczytu temperatury i szybkości obrotów
	TAK / NIE
	XXXX

	9.
	Gwarancja min. 24 miesiące
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	*

	10.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godziny
	TAK / NIE
	XXXX

	11.
	Czas naprawy max. 14 dni
	TAK / NIE
	XXXX


              UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 5.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena brutto oferty :


80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferty z zaoferowanym niższym okresem gwarancji zostanie 
odrzucona. 
Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji 

   pwynosi 36 miesięcy lub więcej.

1

