|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     							  Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 7: Dostawa wag analitycznych i precyzyjnych

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Waga analityczna -2 sztuki |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Waga umożliwia ważenie z dokładnością 0,01 mg/0,1 mg lub precyzyjniej | XXXX |  |
| 2. | Działka legalizacyjna: 1 mg | XXXX |  |
| 3. | Kalibracja wewnętrzna | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Całkowicie automatyczne poziomowanie z wizualizacją | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Waga wyposażona w jonizator wbudowany w komorę wagową i sterowany z poziomu wyświetlacza | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Zakres ważenia nie mniejszy niż 60/120 g, waga dwuzakresowa | XXXX |  |
| 8. | Średni czas pomiaru – 6 s | XXXX |  |
| 9. | Minimalna naważka z zachowaniem dokładności odczytu 0,01 mg – nie większa niż 60 g | XXXX |  |
| 10. | Wyświetlacz odczytu dotykowy kolorowy | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Instalacja i uruchomienie wagi | TAK / NIE | XXXX |
| 14 | Wielkość szalki nie większa niż 85 x 85 mm | XXXX |  |
| 15. | Wysokość komory wagowej nie mniejsza niż 261 mm | XXXX |  |
| 16. | Komora wagowa automatycznie otwierana z funkcją zapamiętywania odległości i kolejności otwierania osłon | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Komora wagowa bez belkowa (przy otwartych osłonach) umożliwiająca ergonomiczną pracę na wadze | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Dodatkowy zestaw szalkowy umożliwiający ważenie w różnych naczyniach wagowych np. kolby, zlewki, lub ważenie filtrów | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK / NIE | XXXX |
| 20 | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |
| 21 | Czas naprawy maks. 21 dni | XXXX |  |
| 22 | Legalizacja | TAK / NIE | XXXX |

| Poz. nr 2 Waga laboratoryjna – 2 sztuki |  | * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | Dokładność: 1 mg lub precyzyjniejsza | XXXX |  |
| 2 | Działka legalizacyjna: 10 mg | XXXX |  |
| 3 | Kalibracja wewnętrzna, automatyczna pod wpływem temperatury i upływu czasu | TAK / NIE | XXXX |
| 4 | wyświetlacz ciekłokrystaliczny kolorowy dotykowy, z podziałem pionowym na procesy i aplikacje | TAK / NIE | XXXX |
| 5 | Zakres ważenia nie większy niż 510 g | XXXX |  |
| 6 | Średni czas pomiaru – 3 s | XXXX |  |
| 7 | Szalka okrągła o średnicy nie większej niż: 180 mm | XXXX |  |
| 8 | Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK / NIE | XXXX |
| 9 | waga z możliwością bezpośredniego transferu danych do komputera (bez dodatkowego oprogramowania) w formie tabularycznej i tekstowej | TAK / NIE | XXXX |
| 10 | Waga wyposażona w pełną pamięć raportów kalibracji/adjustacji uszeregowanych ze względu na datę i czas wykonania | TAK / NIE | XXXX |
| 11 | Waga wyposażona w komorę wagową nie wyższą niż 209 mm | XXXX |  |
| 12 | Czas reakcji serwisowej- maksymalnie 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |
| 13 | Czas naprawy maks. 21 dni | XXXX |  |
| 14 | Legalizacja | TAK / NIE | XXXX |

| Wymagana min. gwarancja na wszystkie wagi z poz. 1 i 2: min. 24 miesiące* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 7

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		70%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	30%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferty z zaoferowanym okresem gwarancji poniżej wymaganego zostanie odrzucona.

W okresie gwarancji bezpłatna walidacja i legalizacja wag.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.