|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015   		 Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja z dn. 25.03.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 8: Dostawa algometrów cyfrowych

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Algometr cyfrowy z jedną końcówką – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | -Końcówka pomiarowa o wymiarach umożliwiających pomiar natężenia bólu w obrębie różnych części ciała -Min. 6 modułów siły -Cyfrowy ekran -Dokładność +/- 0,3% -Wynik pomiaru w różnych jednostkach miary -Ergonomiczne wymiary i kształt -Automatyczne wyłączania się urządzenia -Czas pracy jednej baterii min. 50 godzin -Ładowarka | xxxx |  |
| 2. | Certyfikat kalibracji – dostarczyć przy dostawie | TAK/NIE | XXXX |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 6 | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 2. Algometr cyfrowy z dwiema końcówkami – 1 SZT. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Pamięć na min. 30 pomiarów Dwie końcówki pomiarowe o różnych wymiarach Nakładka do pomiaru siły palców w zestawie Możliwość precyzyjnych pomiarów na niewielkich obszarach ciała Oprogramowanie umożliwiające import danych na dysk komputera Wyświetlacz LCD min. 1,5” Możliwość automatycznego obliczania współczynnika zmienności i wartości średniej otrzymanych danych oraz deficytu procentowego Ergonomiczne wymiary i kształt | xxxx |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

| Wymagana min. gwarancja na algometry z poz. 1 i 2: min. 24 miesiące* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.