|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015     		Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja z dn. 25.03.2015r.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 9: Dostawa aparatu do masażu wibracyjnego oraz zestawu do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 1. Aparat do masażu wibracyjnego |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie do masażu wibracyjnego Możliwość masażu min. 10 różnymi membranami masującymi. Długość węży przy aparacie: 1,5m +/-2% Możliwość instalacji do zamkniętego obiegu wody lub kranów o różnych kształtach i wymiarach o średnicy w zakresie od 12 do 45 mm lub szerszym Częstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych, regulowana ciśnieniem wody Głowica wibracyjna Min. 10 membran gumowych Ciężar max. 0,5 kg | xxxx |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 5 | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. 2. Zestaw do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wodnym -1 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przyłącze aparatu do masażu wibracyjnego wraz z regulacją ciśnienia wody Konstrukcja urządzenia umożliwiająca podłączenie do różnego typu ujęć wodnych Zbiornik na wodę 20 L +/- 2l Zasilanie pompy 230V Moc pompy zasilającej w zakresie 0,3-0,5 KW Wbudowany wentylator chłodzący Przewód zasilający min. 3 m Wyłącznik przeciwporażeniowy Bezpieczny wyłącznik pneumatyczny | xxxx |  |
| 2. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

| Wymagana min. gwarancja na urządzenia z poz. 1 i 2: min. 24 miesiące* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.