	[image: image5.png]



	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





	
	
	


ZP/UR/10/2015






Załącznik  nr 1.1 do siwz
(po zmianie treści siwz z dnia 19.03.2015r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1: Dostawa płyt grzewczych z piekarnikiem elektrycznym w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy)

	1.
	Szerokość płyty 65cm +/- 2cm
	XXXX
	

	2.
	Moc przyłączeniowa min. 8kW
	XXXX
	

	3.
	Napięcie zasilania 230V
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne
	TAK/NIE
	XXXX

	5.
	Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej
	TAK/NIE
	XXXX

	6.
	Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne – szlif, bez ramki
	TAK/NIE
	XXXX

	7.
	Czas reakcji serwisowej max. 24 h
	TAK/NIE
	XXXX

	8.
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku
	TAK/NIE
	XXXX

	9.
	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	10.
	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie
	TAK/NIE
	XXXX

	11.
	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym
	TAK/NIE
	XXXX

	Piekarnik elektryczny

	1 
	Klasa energetyczna urządzenia min. „A”
	XXXX
	

	2 
	Napięcie zasilania 230V
	TAK/NIE
	XXXX

	3 
	Funkcja: grill
	TAK/NIE
	XXXX

	4 
	Funkcja : rożen
	TAK/NIE
	XXXX

	5 F
	Funkcja : rozmrażanie
	TAK/NIE
	XXXX

	6 
	Prowadnice teleskopowe
	TAK/NIE
	XXXX

	7 
	Katalityczne czyszczenie piekarnika
	TAK/NIE
	XXXX

	8 Z
	Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm
	XXXX
	

	9 
	Pojemność min. 60 litrów
	XXXX
	

	10 
	Sterowanie elektroniczne – pokrętła, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika
	TAK/NIE
	XXXX

	11 W
	Wyświetlacz elektroniczny 
	TAK/NIE
	XXXX

	12 
	Czas reakcji serwisowej max. 24 h
	TAK/NIE
	XXXX

	13 
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku
	TAK/NIE
	XXXX

	14 
	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	15 
	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie
	TAK/NIE
	XXXX

	16 
	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym


	TAK/NIE
	XXXX


	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2           Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy)

	1 
	Szerokość płyty 60cm +/- 2cm
	XXXX
	

	2 
	Moc przyłączeniowa min. 6,7 kW
	XXXX
	

	3 
	Napięcie zasilania 230V
	TAK/NIE
	XXXX

	4 
	Pola grzewcze: 1 pole „brytfanna”, 1 pole poszerzane ceramiczne, 2 pola ceramiczne 
	TAK/NIE
	XXXX

	5 
	Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej
	TAK/NIE
	XXXX

	6 
	Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif
	TAK/NIE
	XXXX

	7 
	Czas reakcji serwisowej max. 24 h
	TAK/NIE
	XXXX

	8 
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku
	TAK/NIE
	XXXX

	9 
	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	10 
	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie
	TAK/NIE
	XXXX

	11 
	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym


	TAK/NIE
	XXXX

	Piekarnik elektryczny

	12
	Klasa energetyczna urządzenia min. „A”
	XXXX
	

	13
	Napięcie zasilania 230V
	TAK/NIE
	XXXX

	14
	Funkcja: grill
	TAK/NIE
	XXXX

	15
	Funkcja : rożen
	TAK/NIE
	XXXX

	16
	Funkcja : rozmrażanie
	TAK/NIE
	XXXX

	17
	Prowadnice teleskopowe
	TAK/NIE
	XXXX

	18
	Katalityczne czyszczenie piekarnika
	TAK/NIE
	XXXX

	19
	Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm
	XXXX
	

	20
	Pojemność min. 60 litrów
	XXXX
	

	21
	Sterowanie elektroniczne – pokrętła, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika
	TAK/NIE
	XXXX

	22
	Wyświetlacz elektroniczny 
	TAK/NIE
	XXXX

	23
	Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące
	XXXX
	

	24
	Czas reakcji serwisowej max. 24 h
	TAK/NIE
	XXXX

	25
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku
	TAK/NIE
	XXXX

	26
	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	27
	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie
	TAK/NIE
	XXXX

	28
	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym


	TAK/NIE
	XXXX


	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 3          Płyta grzewcza
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Szerokość płyty 60cm +/- 2cm
	XXXX
	

	2 
	Napięcie zasilania 230V
	TAK/NIE
	XXXX

	3 
	Pola grzewcze: 1 palnik gazowy „wok”, 3 palniki gazowe
	TAK/NIE
	XXXX

	4 
	Sterowanie płyty grzewczej: mechaniczne – pokrętła na płycie grzewczej
	TAK/NIE
	XXXX

	5 
	Wykonanie płyty grzewczej: stal nierdzewna
	TAK/NIE
	XXXX

	6 
	Ruszt płyty grzewczej dwuczęściowy żeliwny
	TAK/NIE
	XXXX

	7 Z
	Zapalarka w pokrętle
	TAK/NIE
	XXXX


	8 
	Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące
	XXXX
	

	9 
	Czas reakcji serwisowej max. 24 h
	TAK/NIE
	XXXX

	10 
	Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku
	TAK/NIE
	XXXX

	11 
	Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	12 
	Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie
	TAK/NIE
	XXXX

	13 
	Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym


	TAK/NIE
	XXXX


	Wymagana min. gwarancja na urządzenia   z pozycji 1, 2 i 3 
min. 24 miesiące*


	Oferujemy gwarancję:


 UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

90%

B. Termin realizacji zamówienia : 
10%

................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 2: Dostawa spirometru do diagnostyki czynności układu oddechowego w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1    Spirometr do diagnostyki czynności układu oddechowego
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Spirometr, w skład którego wchodzą moduły umożliwiające wykonanie: 

· Spirometrii spokojnej VC i składowych,

· Spirometria natężona FVC i składowych, 

· Maksymalna wentylacja MVV,

· Próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów,

· Badanie do prowadzenia testów prowokacyjnych
	TAK / NIE
	XXXX

	2.
	Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi
	TAK / NIE
	XXXX

	3.
	Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy maksymalnie 10 l/s
	XXXX
	

	4.
	Zakres pomiaru przepływu – od 0 do max. 18 l/s
	XXXX
	

	5.
	Dokładność pomiaru przepływu ± 3% lub lepsza 
	XXXX
	

	6.
	Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 
5 μL/s
	XXXX
	

	7.
	Zakres pomiaru objętości od 0 do max. 18 L
	XXXX
	

	8.
	Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub lepsza 
	XXXX
	

	9.
	Rozdzielczość pomiaru objętości: mniejsza lub równa 5 μL
	XXXX
	

	10.
	Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika
	TAK / NIE
	XXXX

	11.
	Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF
Zamawiający dopuszcza również:

Możliwość wydrukowania raportu na drukarce  zewnętrznej oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF


	XXXX
	

	12.
	Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. 

System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy:

-wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru
	XXXX
	

	
	-przeprowadzono co najmniej jeden pomiar
	XXXX
	

	
	-wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport
	XXXX
	

	
	-wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport  oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników
	XXXX
	

	13. 
	Programy motywacyjne dla dzieci – co najmniej 1  animacja
Dołączyć PrintScreen pokazujący dostępne animacje.
	XXXX
	

	14
	Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS.
	TAK / NIE
	XXXX

	15
	W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna, lub moduł do automatycznej kalibracji objętości.
	TAK / NIE
	XXXX

	16
	System wyposażony we własny kompresor generujący ciśnienie potrzebne podczas nebulizacji podczas badania prowokacyjnego 
	TAK / NIE
	XXXX

	17
	Przepływ generowany przez kompresor 6 L /min lub wyższy
	XXXX
	

	18
	Ciśnienie generowane przez kompresor 1.0 bar lub wyższe
	XXXX
	

	19
	Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnych dla każdego badania
	TAK / NIE
	XXXX

	20
	Wszystkie moduły aparatu zamontowane na specjalnym wózku umożliwiającym przetransportowanie całego urządzenia 
	TAK / NIE
	XXXX

	21
	Spirometr jest wyposażony w moduł wartości 
	TAK / NIE
	XXXX

	22
	Komputer kompatybilny z urządzeniem, o parametrach zapewniających pełne wykorzystanie potencjału urządzenia (proszę podać parametry)
	XXXX
	

	23
	W skład zestawu wchodzi drukarka laserowa
	TAK / NIE
	XXXX

	24


	Możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł do oscylacji wymuszonych.
	TAK / NIE
	XXXX

	25 
	Okres gwarancji  min. 24 miesiące

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	26
	Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK / NIE
	XXXX

	27
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK / NIE
	XXXX

	28
	Koszty transportu i instalacji urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK / NIE
	XXXX

	29
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia
	TAK / NIE
	XXXX


UWAGA !!

6. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

7. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

8. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

9. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

10. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. 

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 3: Dostawa urządzenia do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego i tlenku azotu w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Urządzenie do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego i tlenku azotu
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Urządzenie przenośne: 

- zasilanie bateryjne (max. 3xAA)
	XXX
	

	
	- waga max. 400 g
	XXX
	

	2.
	Zakres pomiaru stężenia:  5 - 300 ppb lub szerszy
	XXX
	

	3.
	Dokładność i powtarzalność nie mniej niż:

+/- 5ppb mierzonej wartości przy ≤50ppb
	XXX
	

	
	+/- 10% mierzonej wartości przy >50ppb
	XXX
	

	4.
	Możliwość pomiaru w przedziale wilgotności od 10 do max. 80% (wilgotność względna)
	XXX
	

	5.
	Możliwość pomiaru w przedziale temperatury od 10 do max 30˚C
	XXX
	

	6.
	Czułość sensora nie mniej niż 5 ppb
	XXX
	

	7.
	Żywotność sensora min. 1 rok
	XXX
	

	8.
	Czas trwania testu: 

- dla dorosłych nie więcej niż 12 sek.
	XXX
	

	
	- dla dzieci nie więcej niż 10 sek.
	XXX
	

	9.
	Urządzenie wyposażone w czujnik elektrochemiczny
	TAK/NIE
	XXX

	10.
	Wyświetlacz: dotykowy, kolorowy LCD
	TAK/NIE
	XXX

	11.
	Kalibracja nie częściej niż co 12 miesięcy
	XXX
	

	12.
	Akcesoria niezbędne do wykonania badań: ustniki oraz przepływomierz do pobierania próbek oddechowych 
	TAK/NIE
	XXX

	13.
	Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające:

- zapisywanie danych pacjenta

- zapisywanie wyników badań

- generowanie i zapisywanie raportów z badania

- wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów

- wyszukiwarka  pacjentów w bazie danych

- możliwość wprowadzania do raportu komentarzy
	TAK/NIE
	XXX

	14.
	Wymiary max: 155x 90 x 50 mm
	XXX
	

	15.
	Czas pracy na komplecie baterii pozwalający na wykonanie min. 100 badań
	XXX
	

	16.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK/NIE
	XXX

	17.
	Wymiana sensora i kalibracja aparatu po 2 latach użytkowania
	TAK/NIE
	XXX

	 18.
	Okres gwarancji minimum 24 miesiące
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXX
	

	19.
	Czas reakcji serwisowej max.72 godz.


	TAK/NIE
	XXX

	20.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego


	TAK/NIE
	XXX


       UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. 
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 4: Dostawa aparatu do bioimpednacji elektrycznej, fałdomierza zegarowego z oprogramowaniem i miarki obwodów z kalkulatorem WHR w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1    Aparat do bioimpedancji elektrycznej  wraz z wagą i wzrostomierzem                      
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Metoda pomiaru –  min. 8- punktowa analiza BIA
	XXXX
	

	2.
	Napięcie sieci: 100 V – 240 V
	TAK / NIE
	XXXX

	3.
	Częstotliwość napięcia: 50Hz – 60Hz
	TAK / NIE
	XXXX

	4.
	Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy  min. 8,0”,  obrót od 300 do 360° lub w szerszym zakresie
	XXXX
	

	5.
	Rozdzielczość ekranu przynajmniej: 1280/1024 pikseli.
	XXXX
	

	6.
	Zakres pomiarowy impedancji 10 Ω do 1000 Ω lub szerszy
	XXXX
	

	7.
	Co najmniej 19 częstotliwości pomiaru: 1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000 kHz
	XXXX
	

	8.
	Wartości pomiarowe
	XXXX
	

	9.
	Zakres pomiarowy kąta fazowego: 0˚ do 20˚ lub szerszy
	XXXX
	

	10.
	Klasa dokładności pomiaru co najmniej IIa (RL93/42 EWG);
	TAK / NIE
	XXXX

	11.
	Transmisja danych: przewodowo oraz bezprzewodowo
	TAK / NIE
	XXXX

	12.
	Klasa legalizacji: co najmniej III
	XXXX
	

	13.
	Prąd pomiarowy:  co najmniej 100 µA
	XXXX
	

	14.
	Czas pomiaru: Wszystkie moduły na częstotliwościach 
5 kHz i 50 kHz (maks. 20 s) lub wszystkie moduły na wszystkich częstotliwościach (maks. 90 s) 
	TAK / NIE
	XXXX

	15.
	Maksymalne obciążenie-  co najmniej  300 kg
	TAK / NIE
	XXXX

	16.
	Zakres dokładności pomiaru – co najwyżej 50 g
	TAK / NIE
	XXXX

	17.
	Oprogramowanie do analizy danych  i obliczania poszczególnych parametrów  na podstawie pomiarów w języku polskim;
	TAK / NIE
	XXXX

	18.
	Wykresy pomocnicze: Body Composition Chart (BBC), wektorowa analiza bioimpedancji elektrycznej (BIVA)
	TAK / NIE
	XXXX

	19.
	Walidacja według Złotego Standardu: ADP (Air-Displacement-Plethysmography, D2O: Deuterium Dilution, DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Sodium Bromide Dilution  
	TAK / NIE
	XXXX

	20.
	Syndrom metaboliczny oraz ryzyko kardiometaboliczne
	TAK / NIE
	XXXX

	21.
	Dane wprowadzane przed analizą BIA:  płeć, wiek, wzrost, zmierzona masa ciała, grupa etniczna
	TAK / NIE
	XXXX

	22.
	U osób poniżej 18 roku życia: siatki centylowe (wzrost, masa ciała, BMI), obwód talii, spoczynkowa przemiana materii i całkowity wydatek energetyczny, kąt fazowy oraz wykresy BIVA
	TAK / NIE
	XXXX

	23.
	Obliczane parametry:
	
	

	A
	BMI (Body Mass Index)
	TAK / NIE
	XXXX

	B
	FM (Fat Mass)
	TAK / NIE
	XXXX

	C
	FFM (Free Fat Mass)
	TAK / NIE
	XXXX

	D
	FMI (Fat Mass Index)
	TAK / NIE
	XXXX

	E
	SLTM (Soft Lean Tissue Mass)
	TAK / NIE
	XXXX

	F
	SMM (Skeletal Muscle Mass)
	TAK / NIE
	XXXX

	G
	TBW (Total Body Water)
	TAK / NIE
	XXXX

	H
	ICW (Intra Cellular Water)
	TAK / NIE
	XXXX

	I
	ECW (Extra Cellular Water)
	TAK / NIE
	XXXX

	J
	HYD (Hydration)
	TAK / NIE
	XXXX

	K
	REE (Resting Energy Expenditure)
	TAK / NIE
	XXXX

	L
	TEE (Total Energy Expenditure)
	TAK / NIE
	XXXX

	Ł
	Energia skumulowana w organizmie
	TAK / NIE
	XXXX

	M
	W segmentach ciała SLTM (Soft Lean Tissue Mass)
	TAK / NIE
	XXXX

	24.
	W zestawie wzrostomierz – parametry:
	
	

	A
	składany na części, do szybkiego montażu
	TAK / NIE
	XXXX

	B
	nadruk skali na bocznej części wzrostomierza
	TAK / NIE
	XXXX

	C
	zakres pomiaru: od 20 – do 200cm lub szerszy
	TAK / NIE
	XXXX

	D
	podziałka: co max. 1mm
	TAK / NIE
	XXXX

	25.
	Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK / NIE
	XXXX

	26.
	Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych 
	TAK / NIE
	XXXX

	27.
	Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu
	TAK / NIE
	XXXX

	28.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK / NIE
	XXXX

	29.
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK / NIE
	XXXX

	30.
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca
	TAK / NIE
	XXXX


 
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2     Fałdomierz zegarowy z oprogramowaniem
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	12 
	Skala zegarowa
	TAK / NIE
	XXXX

	13 
	Podziałka: max. 0,2 mm
	TAK / NIE
	XXXX

	14 
	Zakres pomiarowy: 0 – 80 mm lub szerszy
	XXXX
	

	15 
	Dokładność i precyzja pomiaru : min.: 95%
	XXXX
	


	16 
	Powtarzalność: max. 0,2 mm
	XXXX
	

	17 
	Nacisk sprężyny: max. 10 g/mm2
	XXXX
	

	18 
	Masa fałdomierza: max. 0,5 kg
	XXXX
	

	19 
	Długość ramion: 650 mm (+/- 50 mm)
	TAK / NIE
	XXXX

	20 
	Walizka do przechowywania i transportu
	TAK / NIE
	XXXX

	21 
	Standardowo otrzymany parametr - grubość fałdu skórno-tłuszczowego
	TAK / NIE
	XXXX

	22 
	W zestawie oprogramowanie do oceny składu ciała umożliwiające graficzny wydruk danych otrzymywanych z pomiarów fałdów skórnych oraz uzyskanie dodatkowych wskaźników takich jak:
	TAK / NIE
	XXXX

	A
	Masa i procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
	TAK / NIE
	XXXX

	   B
	Preferowany poziom tkanki tłuszczowej w ciele 
	TAK / NIE
	XXXX

	C
	Beztłuszczowa masa ciała
	TAK / NIE
	XXXX

	D
	BMI – indeks masy ciała ( kg/m2 )
	TAK / NIE
	XXXX

	E
	Określenie minimalnej i maksymalnej masy ciała
	TAK / NIE
	XXXX

	F
	Wykres wskaźnika BMI u dzieci
	TAK / NIE
	XXXX

	12
	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
	TAK / NIE
	XXXX

	13
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK / NIE
	XXXX

	   14
	Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK / NIE
	XXXX

	15
	Koszty transportu pokrywa Wykonawca
	TAK / NIE
	XXXX

	16
	Min. 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych


	TAK / NIE
	XXXX


	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 3     Miarka obwodów z kalkulatorem WHR
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Zakres pomiaru: 0 – min. 200 cm
	XXXX
	

	2 
	Podziałka: najwyżej co 1 mm
	TAK/NIE
	XXXX

	3
	Wbudowany licznik WHR
	TAK/NIE
	XXXX

	4
	Otrzymane parametry to  pomiar obwodów i długości (mm) oraz współczynnik WHR
	TAK/NIE
	XXXX

	5
	Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK / NIE
	XXXX

	6
	Koszty transportu pokrywa Wykonawca
	TAK / NIE
	XXXX

	7
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK / NIE
	XXXX


	Wymagana min. Gwarancja dla urządzeń  z pozycji 1, 2 i 3 
min. 12 miesięcy*

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	Oferujemy gwarancję:


       UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12  miesięcy 
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5: Dostawa wagi lekarskiej elektronicznej w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Waga lekarska elektroniczna
	


	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Waga lekarska powinna posiadać wyświetlacz LCD.
	TAK/NIE
	XXXX

	2.
	Obciążenie w zakresie  od 0 kg.  do 300 kg. 
	XXXX
	

	3.
	Waga powinna być wyposażona we wzrostomierz teleskopowy z miernikiem  na kolumnie (cm). 
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Zakres wzrostomierza do min. 200 cm. 
	XXXX
	

	5.
	Wymiary gabarytowe wagi max. 37x53x119cm,  rozmiar szalki nie powinien przekraczać 37x32cm.
	XXXX
	

	6.
	Temperatura pracy od 0 - 41 st. C. lub szersza
	XXXX
	

	7.
	Zakres tarowania wagi  300kg.
	XXXX
	

	8.
	Waga powinna posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Inne wymagania
	
	

	9.
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Gwarancja i serwis pogwarancyjny:                                       
	
	

	10.
	Pełna gwarancja na wszystkie elementy zestawu min. 12 miesięcy. 
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	11.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	12.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!
11. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

12. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

13. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

14. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

15. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6: Dostawa sześcioczęściowego zestawu goniometrycznego w  ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Sześcioczęściowy zestaw goniometrów
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Zestaw profesjonalnych goniometrów do pomiarów zakresu ruchomości w stawach człowieka
	TAK / NIE
	XXXX

	2.
	Zestaw powinien składać się z sześciu goniometrów o różnej wielkości służących do pomiaru ruchomości w stawach w tym stawach rąk
	TAK/NIE
	XXXX

	3.
	Goniometry powinny być wykonane z stali nierdzewnej, powinny cechować się bardzo starannym wykonaniem
	TAK / NIE
	XXXX

	4.


	Zestaw powinien zawierać 
- goniometr Robinsona o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 14cm, nie większa niż 18 cm
- goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180°  - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm
- goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 360° - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm
- goniometr ze stali nierdzewnej do badania zakresu ruchu palców  - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 13cm
- goniometr rentgenowski ze stali nierdzewnej o zakresie 180°  - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 21cm 
- goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180°, długość goniometru nie mniejsza  niż 19, nie większa 21 cm

- skrzynka do przechowywania goniometrów
	XXXX
	

	5.


	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK / NIE
	XXXX

	6.
	Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy.
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	7.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	8.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	9.
	Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX


 UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7: Dostawa ręcznego hydraulicznego dynamometru ściskowego w  ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Ręczny hydrauliczny dynamometr ściskowy
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Dynamometr powinien być przeznaczony do pomiaru zakresu siły ścisku u pacjentów z urazami dłoni. 
	TAK / NIE
	XXXX

	
	Możliwość pomiaru siły do min. 90 kg.
	XXXX
	

	2.
	Wskazówka na skali powinna pokazywać  najwyższą wartość pomiaru do następnego zerowania.
	TAK / NIE
	XXXX

	3.
	Uchwyt urządzenia powinien posiadać możliwość regulacji w zakresie od min 3.0 do max 10.0 cm skokowo lub szerszym
	XXXX
	

	4.
	Konstrukcja powinna być odporna na wstrząsy, powinna posiadać dodatkowy pasek zabezpiecza urządzenie przez uszkodzeniem.
	TAK / NIE
	XXXX

	5.
	W zestawie walizka transportowa.
	TAK / NIE
	XXXX

	6.
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK / NIE
	XXXX

	7.
	Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy.
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	8
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	9
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


 UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                     podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 8: Dostawa systemu rejestrującego sygnał EMG z 16 kanałami w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  System rejestrujący sygnał EMG z 16  kanałami
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	System do powierzchownego, bezprzewodowego min. 16 kanałowego  rejestrowania, przetwarzania i analizowania sygnałów elektromiograficznych (emg)
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Minimalne wymagania techniczne:
	
	

	2.
	Urządzenie powinno pozwalać na rejestrację sygnału  z min. 16 kanałów. 
	XXXX
	

	3.
	System powinien być w pełni  kompatybilny z systemem optoelektronicznym do analizy ruchu. 
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	System powinien pozwalać na synchronizację z obrazem video i innymi rodzajami czujników  biomechanicznych  (goniometry, inklinometry, markery typu „foot-switch”, akcelerometry) oraz  przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym.
	TAK/NIE
	XXXX

	5.
	Odbiornik sygnału powinien mieć możliwość działania w 3 ustawieniach komunikacji:  bezpośredniego podłączenia jednostki do komputera przez wejście USB, bezprzewodowej transmisji z jednostki zbierającej sygnał w czasie rzeczywistym oraz rejestrowania danych na karcie pamięci a następnie eksporcie danych do komputera.
	TAK/NIE
	XXXX

	6.
	System powinien być wyposażony w  baterię pozwalająca na ciągłą prace przez co najmniej 7 godzin.
	XXXX
	

	7.


	Połączenie odbiornika do komputera powinno być bezprzewodowe lub przewodowe za pomocą portu USB. 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym:
	
	

	9.
	kompletny zestaw bezprzewodowch czujników biomechanicznych  nie mniej niż 16 sztuk 
	XXXX
	

	10.
	przenośny odbiornik sygnału z możliwością powtórnego przesłania danych, jednostka rejestrująca sygnał
	TAK/NIE
	XXXX

	11.
	pełne oprogramowanie do rejestracji i analizy danych,
	TAK/NIE
	XXXX

	12.
	komplet niezbędnych akcesoriów do obsługi urządzenia 
	TAK/NIE
	XXXX

	13.
	trwała walizka transportowa
	TAK/NIE
	XXXX

	14.
	oprogramowanie do rejestracji i analizy (2 licencje)
	TAK/NIE
	XXXX

	15.
	urządzenie do rejestracji w trybie „holter” - urządzenie do rejestracji danych bez pośrednictwa komputera – 1 szt.,
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	przenośny komputer do analizy i gromadzenia danych.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Szczegółowe wymagania techniczne systemu
	
	

	17
	czujniki EMG powinny charakteryzować się rozdzielczością co najmniej 14 bit.
	XXXX
	

	18
	CMR powyżej 100 dB
	XXXX
	

	19
	Powinna być możliwość wyboru filtrów
	TAK/NIE
	XXXX

	20.
	Próbkowanie sygnału co najmniej 1,500  Hz
	XXXX
	

	21
	System powinien być wyposażony w antenę o mocy  co najmniej 70mW ± 10 mW  a zasięg transmisji minimum 50 metrów w otwartym obszarze.
	XXXX
	

	
	Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy
	
	

	22.
	Obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału i kompleksowa analiza sygnału
	TAK/NIE
	XXXX

	23.
	System powinien pozwalać na trening z wykorzystaniem informacji zwrotnej „biofeedback”.
	TAK/NIE
	XXXX

	24.
	Oprogramowanie powinno pozwalać na rejestrację i analizę danych pomiarowych w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań i możliwością tworzenia własnych protokołów.
	TAK/NIE
	XXXX

	25.
	dawać możliwość eksportu danych do programów analizy statystycznej.
	TAK/NIE
	XXXX

	26.
	Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę danych w różnych formatach co pozwoli na import danych z innych narzędzi biomechanicznych i różnych producentów.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy
	
	

	27.
	Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania, 
	TAK/NIE
	XXXX

	28.
	dostarczać podstawowe dane z zapisu emg oraz m.in. dane o symetrii aktywności mięśni, koordynacji pracy poszczególnych grup mięśniowych, normalizacji sygnału emg np. w trakcie cyklu chodu oraz innych  powtarzalnych czynności ruchowych.
	TAK/NIE
	XXXX

	29.
	tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia,

filmy)
	TAK/NIE
	

	30.
	obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów),
	TAK/NIE
	XXXX

	31.
	zawierać wszystkie niezbędne narzędzia do analizy złożonych pomiarów dla potrzeb badawczych jak również badań prowadzonych w warunkach klinicznych (baza gotowych ustawień protokołów pomiarowych i matryc do analizy i tworzenia raportów).
	TAK/NIE
	XXXX

	32.
	współpraca z oprogramowaniem w języku polskim powszechnie dostępnym na rynku.
	
	

	
	Przenośny komputer do rejestracji i archiwizacji danych.

Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry)
	
	

	34
	Parametry komputera: pamięć RAM minimum 8GB 
	XXXX
	

	35
	Parametry komputera: dyski twarde: minimum 240 GB (SSD), drugi dysk minimum 1 TB
	XXXX
	

	36
	Parametry komputera: napęd optyczny DVD
	TAK/NIE
	XXXX

	37
	Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD
	TAK/NIE
	XXXX

	38
	Parametry komputera: minimum 2 gniazda PCI pełnej wysokości
	XXXX
	

	39
	Parametry komputera: minimum 1 gniazdo PCI Express x1 typu low
	XXXX
	

	40
	Karta graficzna z wyjściem HDMI
	TAK/NIE
	XXXX

	41
	Parametry komputera: porty USB minimum 3 sztuk
	XXXX
	

	42
	Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim, posiadający: 

-funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, 

-szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów
	TAK/NIE
	XXXX

	43
	Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim,  zawierający: 

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych
	TAK/NIE
	

	44
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Gwarancje i uruchomienie systemu
	
	

	45
	Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX

	46
	Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin
	TAK/NIE
	XXXX

	57
	Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	48
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu  instalacji u Zamawiającego
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	49
	Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych 
	TAK/NIE
	XXXX

	50
	Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu
	TAK/NIE
	

	51
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego urządzenia, przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 9: Dostawa inklinometru w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Inklinometr elektroniczny
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Inklinometr elektroniczny
	TAK / NIE
	XXXX

	
	Minimalne wymagania techniczne:
	
	

	2.
	Urządzenie powinno pozwalać na pomiar wielkości kąta krzywizn kręgosłupa oraz pomiaru zakresu ruchu w stawach obwodowych.
	TAK / NIE
	XXXX

	  3.
	Obudowa pochyłomierza powinna być odporna na wstrząsy.
	TAK / NIE
	XXXX

	4.
	Urządzenie ma mieć możliwość zerowania w każdej pozycji celem ustalenia pozycji odniesienia.
	TAK / NIE
	XXXX

	5.
	W każdej pozycji pomiarowej powinno mieć możliwość „zamrożenia" wartość na wyświetlaczu.
	TAK / NIE
	XXXX

	
	W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym:
	
	

	9.
	Ręczny inklinometr elektryczny 
	TAK / NIE
	XXXX

	10.
	podręcznik metodyki pomiarów zakresów,
	TAK / NIE
	XXXX

	11.
	przystawka z linijką,
	TAK / NIE
	XXXX

	12.
	przystawka do pomiarów nad nieregularnymi powierzchniami
	TAK / NIE
	XXXX

	  13.
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK / NIE
	XXXX

	
	Gwarancje
	
	

	14.
	Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy.
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	15.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX

	17.
	Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX


               UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 24 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 10: Dostawa elektromiografu dwukanałowego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1  Elektromiograf dwukanałowy  - 5 sztuk
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Urządzenie do rejestracji bioelektrycznych potencjałów powstających podczas pracy mięśni. Pozwala na diagnostykę i stymulację mięśni (szkieletowych i dna miednicy);  z funkcją stymulacji biofeedback, z komputerem i oprogramowaniem.
	TAK/NIE
	XXXX

	2.
	Urządzenie powinno mieć możliwość diagnostyki i terapii dwóch i więcej grup mięśni
	TAK/NIE
	XXXX

	3.
	Urządzenie powinno posiadać 2 kanały elektrostymulacji,. Urządzenie powinno posiadać funkcję ETS (terapia biofeedback połączony z elektrostymulacją). 
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Urządzenie powinno posiadać możliwość prowadzenia terapii emg biofeedback oraz elektrostymulacji FES, NMES, TENS i możliwość wielu ustawień dla własnych potrzeb
	TAK/NIE
	XXXX

	5.
	Urządzenie powinno pozwalać na bezpośredni podgląd aktywności mięśni na ekranie wyświetlacza oraz możliwość transferu obrazu do komputera
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Oprogramowanie (szt. 2)
	
	

	6.
	Oprogramowanie urządzenia powinno pozwalać na wizualizacją aktywności mięśni oraz archiwizacje zapisów i analizę danych. 
	TAK/NIE
	XXXX

	7.
	W oprogramowaniu powinna znajdować się duża baza programów terapeutycznych i programów użytkownika.
	TAK/NIE
	XXXX

	8.
	Urządzenie i oprogramowanie powinno posiadać funkcję programowania opóźnienia między kanałami w celu uzyskania kolejnych pobudzeń mięśni.
	TAK/NIE
	XXXX

	9.
	Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla urządzeń powinno pozwalać na: utworzenie bazy pacjentów, zapis i późniejszą edycję każdego badania, obrazowanie aktywności mięśni na ekranie komputera w czasie rzeczywistym, ćwiczenia biofeedback w formie szablonów lub gier komputerowych, tworzenie własnych szablonów do ćwiczeń mięśni, standaryzowany test diagnostyczny Skurcz/Rozkurcz, analizę postępów leczenia w specjalnych Raportach, wydruki danych o pacjentach, uwag badającego i wyników badań.  .
	TAK/NIE
	XXXX

	10.
	Oprogramowanie musi posiadać komunikaty tekstowe i głosowe dla pacjentów w języku Polskim
	TAK/NIE
	XXXX

	11.
	Do każdego z pięciu zestawów powinny być dostarczone wszystkie niezbędne do pracy akcesoria (kable, elektrody i inne niezbędne) oraz instrukcje obsługi. 
	TAK/NIE
	XXXX

	12.
	Do każdego urządzenia powinno być dostarczone 20 kompletów 4 elektrod samoprzylepnych do indywidualnego stosowania.
	XXXX
	

	13.
	Do całego zestawu powinny być dostarczone 4 specjalne rękawice (2 prawe i 2 lewe) do stymulacji dłoni z adapterem i kompletem elektrod w odpowiednich rozmiarach.
	XXXX
	

	
	Komputer przenośny szt. 1 (laptop) +  torba transportowa. wymagania minimalne:
	
	

	14.
	Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry)r, pracująca w standardzie 802.11 b/g/n, bluetooth, Wyjście VGA, łącze HDMI, 3 porty USB, 
	XXXX
	

	15.
	Ekran mnimum 15”
	XXXX
	

	16.
	Parametry komputera: pamięć RAM minimum 4 GB 
	XXXX
	

	17.
	Parametry komputera: karta graficzna: pamięć minimum 512 MB
	XXXX
	

	18.
	Parametry komputera: dysk twardy minimum 500 GB
	XXXX
	

	19. 
	karta sieciowa WiFi
	TAK/NIE
	XXXX

	20.
	Komputer powinien posiadać wbudowane głośniki i mikrofon
	TAK/NIE
	XXXX

	21
	Parametry komputera: napęd optyczny DVD
	TAK/NIE
	XXXX

	22
	Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD
	TAK/NIE
	XXXX

	23
	Parametry komputera: porty USB minimum 3 sztuki
	XXXX
	

	24
	Parametry komputera: system operacyjny współpracujący z urządzeniami
	
	

	25
	Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim powszechnie dostępny na rynku oraz kompatybilny z urządzeniem, posiadający: 

-funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, 

-szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów
	TAK/NIE
	XXXX

	26
	Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim,  zawierający: 

- edytor tekstów 

- arkusz kalkulacyjny 

- program do tworzenia prezentacji 

- szybka wyszukiwarka plików 

- pełna obsługa architektury 64 – bitowej 

- rozbudowane narzędzia administracyjne 

- możliwość tworzenia kont użytkowników 

- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów 

- wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 

- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, 

- narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 

- współpraca w domenie 

- rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych
	TAK/NIE
	XXXX

	27
	Parametry komputera: pakiet biurowy zawierający:

- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji 

- narzędzie poczty e-mail i kalendarza 

- program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych 
	TAK/NIE
	XXXX

	28
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych  lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
	TAK/NIE
	XXXX

	29
	Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca
	TAK/NIE
	XXXX

	30
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu  instalacji u Zamawiającego
(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	31
	Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych 
	TAK/NIE
	XXXX

	32
	Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu
	TAK/NIE
	XXXX

	33
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	34
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 11: Dostawa urządzenia do pomiarów momentów siły mięśniowych kończyn górnych i dolnych oraz dwuosiowego czujnika do analizy ruchu w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1    Zestaw do diagnostyki – pomiarów momentów sił mięśniowych i terapii kończyn górnych i dolnych, 1 szt.

          
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Fotel wraz z przystawkami do diagnostyki kończyn górnych i dolnych – przynajmniej mięśni zginaczy i prostowników stawów: ramiennych, biodrowych i kolanowych  oraz ćwiczeń czynnych i z oporem w/w grup mięśniowych
	TAK/NIE
	xxx

	2.
	Konstrukcja fotela umożliwiająca diagnostykę i ćwiczenia w pozycji leżącej oraz siedzącej
	TAK/NIE
	xxx

	3.
	Wymiary fotela: 

długość min. 164 cm 
	xxx
	

	
	wysokość min. 155 cm 
	xxx
	

	
	szerokość min. 98 cm 
	xxx
	

	
	wysokość oparcia min. 88 cm 
	xxx
	

	4.
	Regulowane oparcie  przynajmniej od 0° do 90​​°
	TAK/NIE
	xxx

	5.
	Waga fotela – min. 49 kg
	xxx
	

	6.
	Obciążenie maksymalne – przynajmniej 160 kg
	xxx
	

	7.
	W zestawie przynajmniej 2 głowice oporowe, przynajmniej 2 pasy stabilizacyjne, przynajmniej 6 sztuk ciężarków
	xxx
	

	8.
	Zaczepy  do mocowania taśm i rzemieni gumowych
	TAK/NIE
	xxx

	9.
	Dwa indukcyjnościowe przetworniki sił
	TAK/NIE
	xxx

	10.
	Moduł pomiarowy:

dokładność odczytu – przynajmniej 8000 działek; 
	xxx
	

	
	szybkość odczytu wskazań każdej z belek pomiarowych co najmniej – 100 ms,
	xxx
	

	
	klasa dokładności co najmniej  0,5%
	xxx
	

	11.
	Oprogramowanie pozwalające na zapis przynajmniej:

długości ramienia przyłożonej siły, czasu trwania badania, wzrostu, wagi, daty urodzenia, daty badania,  opisu badania 
	xxx
	

	12.
	Oprogramowanie umożliwiające na pomiar i wyliczenie przynajmniej:

wartości maksymalnej siły, wartości średniej siły, wartość popędu momentu siły ocenianych mięśni
	xxx
	

	13.
	Eksport zebranych danych do arkusza statystycznego
	TAK/NIE
	xxx

	14.
	Interfejs do komputera USB
	TAK/NIE
	xxx

	15.
	Wyposażenie: kabel USB, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna
	TAK/NIE
	xxx

	16.
	Stacja robocza do rejestracji i analizy wyników
	TAK/NIE
	xxx

	17.
	Wysięgnik na monitor z regulowaną wysokością oraz monitor – przynajmniej 32”
	TAK/NIE
	

	19.
	Dowóz i  montaż  uwzględnione w cenie
	TAK/NIE
	xxx

	20.
	Szkolenie uwzględnione w cenie – dla dowolnej liczby osób, trwające min. 4 godziny.
	TAK/NIE
	xxx

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2     Dwuosiowy czujnik do analizy ruchu, 1 szt.


	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Pojedynczy czujnik przyśpieszenia dwuosiowy do pomiarów kątowych
	TAK/NIE
	xxx

	2 
	Funkcja manipulatora do biofeedbacku
	TAK/NIE
	xxx

	3 
	Współpraca z zestawem do diagnostyki momentów sił mięśniowych
	TAK/NIE
	xxx


	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


	Wymagana min. gwarancja na urządzenia z pozycji 1  i 2 
min. 12 miesięcy*

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	Oferujemy gwarancję:


  UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy 
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 24 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 12: Dostawa respiratora uniwersalnego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	

	Respirator uniwersalny, 1 sztuka
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	
	Wymagania ogólne
	
	

	1.
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	TAK/NIE
	XXXX

	2.
	Sprzęt fabrycznie nowy
	TAK/NIE
	XXXX

	3.
	Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli  < 15 l/min, max 600 hPa
	XXXX
	

	5.
	Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 9,5  kg.
	XXXX
	

	6.
	Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz
	XXXX
	

	7.
	Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 120 minut
	XXXX
	

	8.
	Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego 


	TAK/NIE
	XXXX

	9.
	Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów
	XXXX
	

	
	Tryby wentylacji
	
	

	10.
	CMV
	TAK/NIE
	XXXX

	11.
	NIV
	TAK/NIE
	XXXX

	12.
	APRV
	TAK/NIE
	XXXX

	13.
	DuoPAP
	TAK/NIE
	XXXX

	14.
	PCV (biphasic)
	TAK/NIE
	XXXX

	15.
	Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	SIMV
	TAK/NIE
	XXXX

	17.
	Adaptacyjny tryb wentylacji ASV w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Parametry nastawialne
	
	

	18.
	Częstość oddechów min. (1-80 odd/min) 
	XXXX
	

	19.
	Objętość wdechowa min. (20 - 2000 ml)     
	XXXX
	

	20.
	PEEP/CPAP min. (0-35 cmH2O) 
	XXXX
	

	21.
	Stężenie tlenu min. (21-100%) 
	XXXX
	

	22.
	Stosunek I:E  od 1:9 do 4:1 
	XXXX
	

	23.
	Czas wdechu min. (0.1 do 12,0 sek.)  
	XXXX
	

	24.
	Wyzwalanie przepływem - min. (od 1 do 20 l/min) 
	XXXX
	

	25.
	Ciśnienie wdechu min. (3 – 60 cm H2O) powyżej PEEP/CPAP
	XXXX
	

	26.
	Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP min-max
	XXXX
	

	27.
	Czas narastania ciśnienia min. (0 – 2000 ms)
	XXXX
	

	28.
	Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
	XXXX
	

	29.
	Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min 
	XXXX
	

	30.
	Regulowany czas bezdechu
	TAK/NIE
	XXXX

	31.
	Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
	XXXX
	

	
	Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
	
	

	32.
	Możliwość wyboru parametrów monitorowanych
	
	

	
	Minimalne ciśnienie 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Szczytowe ciśnienie 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Średnie ciśnienie 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Ciśnienie plateau
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Ciśnienie  
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Ciśnienie PEEP/CPAP
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Szczytowy przepływ wdechowy
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Szczytowy przepływ wydechowy
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Całkowita objętość wydechowa
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Całkowita objętość wdechowa
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Objętość pojedynczego oddechu 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wydechowa objętość minutowa
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych
	TAK/NIE
	XXXX

	
	% objętość przecieku
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Stosunek wdechu do wydechu
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Całkowita częstość oddechów
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Całkowita częstość oddechów spontanicznych
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Procentowa ilość oddechów spontanicznych
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Czas wdechu i wydechu 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Podatność statyczna płuc
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Index dyszenia RSB
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wysiłek oddechowy pacjenta PTP 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Stała czasowa wydechu
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Stała czasowa wydechowa RCexp 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wdechowy opór przepływu Rinsp. 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	AutoPEEP
	TAK/NIE
	XXXX

	33.
	Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie
	TAK/NIE
	XXXX

	34.
	Trendy monitorowanych parametrów minimum 4 opcje do wyboru: 1, 6, 12, 24 godzinne 
	XXXX
	

	35.
	Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, V-CO2 
	TAK/NIE
	XXXX

	36.
	Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na

monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Alarmy
	
	

	37.
	Niskiej / wysokiej objętości minutowej
	TAK/NIE
	XXXX

	38
	Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego
	TAK/NIE
	XXXX

	39.
	Niskiej / wysokiej objętości oddechowej
	TAK/NIE
	XXXX

	40.
	Niskiej / wysokiej częstości oddechów
	TAK/NIE
	XXXX

	41.
	Czasu bezdechu
	TAK/NIE
	XXXX

	42.
	Poziomu koncentracji tlenu
	TAK/NIE
	XXXX

	43.
	Rozłączenia układu pacjenta
	TAK/NIE
	XXXX

	44.
	Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta
	TAK/NIE
	XXXX

	45.
	Sensora przepływu
	TAK/NIE
	XXXX

	46.
	Brak zasilania elektrycznego
	TAK/NIE
	XXXX

	47.
	Niski poziom naładowania baterii
	TAK/NIE
	XXXX

	48.
	Brak zasilania w tlen
	TAK/NIE
	XXXX

	49.
	Poziom głośności alarmów – ustawialny
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Inne funkcje i wyposażenie
	
	

	50.
	Integralny nebulizator synchroniczny
	TAK/NIE
	XXXX

	51.
	Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora
	TAK/NIE
	XXXX

	52.
	Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)
	TAK/NIE
	XXXX

	53.
	Autotest aparatu samoczynny i na żądanie
	TAK/NIE
	XXXX

	54.
	Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem
	TAK/NIE
	XXXX

	55.
	Kompletny układ oddechowy 
	TAK/NIE
	XXXX

	56.
	Ramię podtrzymujące układ oddechowy
	TAK/NIE
	XXXX

	57.
	Możliwość instalacji kapnometrii w  strumieniu główny
	TAK/NIE
	XXXX

	58.
	Proksymalny czujnik przepływu 
	TAK/NIE
	XXXX

	59.
	Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny
	TAK/NIE
	XXXX

	60.
	Komunikacja i instrukcja obsługi w  języku polskim
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wymagania dodatkowe
	
	

	61.
	Szkolenia w miejscu instalacji oraz instalacja dla min 5 lekarzy w terminie uzgodnionym z zamawiającym
	TAK/NIE
	

	62.
	Gwarancja  min. 24 miesiące. 
*(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	63.
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
	
	

	64.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia
	TAK/NIE
	XXXX

	65.
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca
	TAK/NIE
	

	66.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	67.
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 13: Dostawa pompy przepływowej infuzyjnej w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Pompa przepływowa infuzyjna- 1 zestaw 
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	4 
	Pompa objętościowa przeznaczona do podaży leków, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, podawania krwi i płynów krwiopochodnych, płynów światłoczułych oraz cytostatyków – 1 sztuka o poniższych parametrach:
	TAK/NIE
	XXXX

	5 
	Klasa ochrony I, typ CF, szczelność IP22
	TAK/NIE
	XXXX

	6 
	Zasilanie 220/240 V AC, 50/60 Hz  oraz 12 V DC
	XXXX
	

	7 
	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h lub szerszym
	XXXX
	

	8 
	Możliwość programowania parametrów podaży Bolus-a oraz Dawki Indukcyjnej
	TAK/NIE
	XXXX

	9 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

· ml

· ng, μg, mg,

· mIU, IU, kIU,

· na kg wagi ciała lub nie,

· na min., godz., dobę.

· mol, nmol, mmol, μmol
	TAK/NIE
	XXXX

	10 
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	TAK/NIE
	XXXX

	11 
	Biblioteka leków –  nazwy wraz z  procedurami dozowania leków. Pojemność biblioteki min. 120 leków
	XXXX
	

	12 
	Regulowane progi ciśnienia okluzji od 50 do 950 mmHg lub w szerszym zakresie, min. 10 poziomów
	XXXX
	

	13 
	Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia
	XXXX
	

	14 
	Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25ml/h
	XXXX
	

	15 
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – maks. 5h
	XXXX
	

	16 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
	TAK/NIE
	XXXX

	17 
	Waga pompy do 2.5 kg
	XXXX
	

	
	Pompa strzykawkowa do zestawu (5 sztuk) o poniższych parametrach:
	
	

	18 
	Klasa ochrony I, typ CF, szczelność IP22
	TAK/NIE
	XXXX

	19 
	Zasilanie 220/240 V AC, 50/60 Hz  oraz 12 V DC 
	XXXX
	

	20 
	Stosowanie strzykawek w zakresie min. (5 – 50/60 ml)
	XXXX
	

	21 
	Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy.
	TAK/NIE
	XXXX

	22 
	Strzykawka nie wychodząca poza obudowę pompy
	TAK/NIE
	XXXX

	23 
	Szybkość dozowania w zakresie min. (0,1-2000 ml/h) 
	XXXX
	

	24 
	Możliwość programowania parametrów podaży Bolus-a oraz Dawki Indukcyjnej
	TAK/NIE
	XXXX

	25 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

· ml

· ng, μg, mg,

· mIU, IU, kIU,

· na kg wagi ciała lub nie,

· na min., godz., dobę.

· mol, nmol, mmol, μmol
	TAK/NIE
	XXXX

	26 
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	TAK/NIE
	XXXX

	27 
	Biblioteka leków –  nazwy wraz z  procedurami dozowania leków. Pojemność biblioteki min. 120 leków
	XXXX
	

	28 
	Regulowane progi ciśnienia okluzji od 50 do 1000 mmHg , min. 10 poziomów lub szerszym 
	XXXX
	

	29 
	Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia
	XXXX
	

	30 
	Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h
	XXXX
	

	31 
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - maks 5h
	XXXX
	

	32 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny.
	TAK/NIE
	XXXX

	33 
	Waga każdej pompy do 2.5 kg
	XXXX
	

	34 
	Dodatkowy element umożliwiający spięcie min  2 pomp w jeden zestaw 
	TAK/NIE
	XXXX

	35 
	Statyw do mocowania pomp zawierający gniazda elektryczne – min 5 sztuk 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wymagania dodatkowe:
	
	

	36 
	Szkolenia w miejscu instalacji oraz instalacja dla min. 5 osób w terminie uzgodnionym z zamawiającym
	TAK/NIE
	

	37 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesiące. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia.
*(Stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	38 
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	39 
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 14: Dostawa łóżka szpitalnego dla dorosłego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Łóżko szpitalne dla dorosłego, 2 sztuki
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome
	TAK/NIE
	XXXX

	2.
	Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe
	TAK/NIE
	XXXX

	3.
	Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka
	TAK/NIE
	XXXX

	5.
	Leże podzielone na 4 segmenty w tym min. 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym
	TAK/NIE
	XXXX

	6.
	Leże wypełnione płyta HPL przezierne dla RTG
	TAK/NIE
	XXXX

	7.
	Długość łóżka min. 2180 mm
	XXXX
	

	8.
	Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm
	XXXX
	

	9.
	Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm
	XXXX
	

	10.
	Długość segmentu stałego min. 220 mm
	XXXX
	

	11.
	Długość segmentu uda min. 340 mm
	XXXX
	

	12.
	Długość segmentu podudzia min. 515 mm
	XXXX
	

	13.
	Długość leża min. 2000 mm
	XXXX
	

	14.
	Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej
	TAK/NIE
	XXXX

	15.
	Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym  lub bezprzewodowym:

- regulacja wysokości

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- funkcja autokontur

- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm
	XXXX
	

	17.
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 750 mm
	XXXX
	

	18.
	Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° 
	XXXX
	

	19.
	Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm
	XXXX
	

	20.
	Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40°
	XXXX
	

	21.
	Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20°
	XXXX
	

	22.
	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego
	TAK/NIE
	XXXX

	23.
	Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym
	TAK/NIE
	XXXX

	24.
	Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców  przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka
	TAK/NIE
	XXXX

	25.
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie
	TAK/NIE
	XXXX

	26.
	Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną  – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów drewnopodobnych). Szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad
Zamawiający dopuszcza również: 
szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną- kolor wklejki do wyboru  co najmniej 9 kolorów w tym co najmniej  jeden kolor drewnopodobny 
Szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad
	XXXX
	

	27.
	Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym)
	TAK/NIE
	XXXX

	28.
	Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy .
Zamawiający dopuszcza również: 

Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową.  cztery koła z centralną  blokadą. 
	XXXX
	

	29.
	Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm
	TAK/NIE
	XXXX

	30.
	Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka
	TAK/NIE
	XXXX

	31.
	Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami
	TAK/NIE
	XXXX

	32.
	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg
	XXXX
	

	33.
	Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz
	XXXX
	

	34.
	Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami:

1. krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka
	TAK/NIE
	XXXX

	
	2. Listwy odbojowe  po bokach łóżka, umieszczone na najbardziej wysuniętych elementach konstrukcyjnych łóżka lub poręczy, aby chronić boki łóżka podczas przejazdu
	TAK/NIE
	XXXX

	35.
	Wyposażenie:

- poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża.  Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 (lub równoważną) – 7 kpl.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wieszak kroplówki 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach:
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Wkład – pianka
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3
	XXXX
	

	
	- Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Pokrowiec materaca 
	XXXX
	

	
	- Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Odporność na pranie w temp. 95°C lub wyższej
	XXXX
	

	
	- Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w temp. 105°C lub wyższej i prasowanie w temp. 110°C lub wyższej
	XXXX
	

	
	- Pozytywne badanie na niepalność materiału (dotyczy materaca) – dołączyć wraz z dostaw ą
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny (na materac), który charakteryzuje się znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, które posiadają ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- Atest higieniczny PZH/ świadectwo jakości zdrowotnej  na materac lub równoważny, który to atest jest świadectwem, że przedstawiony do oceny wyrób, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko
	TAK/NIE
	XXXX

	36.
	Gwarancja min. 24 miesiące.
*(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	37.
	Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć wraz z dostawą 
	TAK/NIE
	XXXX

	38.
	Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie dla materaca i łóżka zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – dołączyć wraz z dostawą 
	TAK/NIE
	XXXX

	40.
	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wymagania dodatkowe:
	
	

	41.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	42.
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena:

90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 15: Dostawa monitora modułowego podstawowych parametrów życiowych w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Monitor modułowy podstawowych parametrów życiowych, 
1 sztuka
	*

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1.
	Kardiomonitor wyposażony w niezależne, wbudowane na stałe moduły pomiarowe, przeznaczony do pracy z noworodkami, dziećmi i dorosłymi 
Zamawiający dopuszcza również :

kardiomonitor modułowy wyposażony w niezależne modły pomiarowe, przeznaczony do pracy z noworodkami, dziećmi i dorosłymi 
	XXXX
	

	2.
	Wbudowane moduły oraz LCD TFT (o przekątnej ekranu min. 19 cali i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli) w jednej wspólnej obudowie. Obudowa wyposażona w uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia. 
	XXXX
	

	3.
	Kardiomonitor chłodzony konwekcyjnie, zasilany z sieci 230 VAC i z wewnętrznego, wbudowanego akumulatora przez min. 1 godz. pracy.
	TAK/NIE
	XXXX

	4.
	Waga kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi modułami i z wbudowanym akumulatorem poniżej 8 kg 
	XXXX
	

	5.
	Prezentacja jednocześnie min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie
	XXXX
	

	6.
	Min. 96-ciogodzinne trendy  (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s
	XXXX
	

	7.
	Obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy
	TAK/NIE
	XXXX

	8.
	Alarmy min. trzystopniowe. Możliwość czasowego zawieszania alarmów
	TAK/NIE
	XXXX

	9.
	Pamięć min. 300 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich monitorowanych wartości w postaci liczbowej i z zapisem wszystkich monitorowanych fal dynamicznych ( min 6 odprowadzeń ekg, fali oddechu metodą impedancyjną, krzywej pletyzmograficznej i fali CO2)
	XXXX
	

	10.
	Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (min 6 odprowadzeń ekg, fali oddechu metodą impedancyjną, krzywej pletyzmograficznej, fali CO2) min. z ostatnich 96 h
	XXXX
	

	11.
	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 8 ekranów (w tym ekranu dużych cyfr)
	XXXX
	

	12.
	Wbudowane złącze RJ-45
	TAK/NIE
	XXXX

	13.
	Min. 2 wbudowane złącza USB.

Jedno złącze USB wykorzystywane do zgrania pamięci z ciągłym zapisem wszystkich krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości liczbowych z ostatnich min. 96 godz. monitorowania pacjenta na Pendrive i następnie do komputera użytkownika 

Drugie złącze USB  umożliwiające podłączenie klawiatury lub myszy
	TAK/NIE
	XXXX

	14.
	WBUDOWANY MODUŁ EKG/ST/Arytm/Resp:

- zakres częstości akcji serca: min. (15-300 l/min )
	XXXX
	

	
	- obserwacja min 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- możliwość wyboru 1 z min. 4 dostępnych prędkości fal EKG
	XXXX
	

	
	- analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- analiza min. 12 arytmii
	XXXX
	

	
	- respiracja metodą impedancyjną
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- częstość oddechu w zakresie min. (0-150 /min )
	XXXX
	

	
	- alarm bezdechu w zakresie min. (5-45 s)
	XXXX
	

	
	- prezentacja fali oddechu
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wyposażenie do modułu: kabel EKG min 3 żyłowy oraz zapasowy komplet min 3 końcówek do kabla EKG i min10 opakowań elektrod EKG (pakowanych po 30 szt.)
	TAK/NIE
	XXXX

	15.
	WBUDOWANY MODUŁ SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe 

- prezentacja krzywej pletyzmograficznej
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wartość saturacji w zakresie min. (1-100% )
	XXXX
	

	
	- tętno obwodowe w zakresie min. (20-300/min) 
	XXXX
	

	
	- wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu Y z opaską wielorazową i wielorazowy czujnik typu klips na palec
	TAK/NIE
	XXXX

	16.
	WBUDOWANY MODUŁ nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 

- zakres pomiarowy 15 - 260 mmHg lub szerszy
	XXXX
	

	
	- możliwość włączenia trybu noworodkowego przez użytkownika
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- pomiar automatyczny w zakresie min. (od 1 do 480 min)
	XXXX
	

	
	- pomiaru ciągły oraz na żądanie
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- szybki dostęp do ostatnich min. 15 pomiarów ciśnienia wraz z informacją o czasie pomiaru
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wyposażenie do modułu: min. 5 różnych mankietów dla noworodków, min. 3 mankiety pediatryczne i min. 2 dla dorosłych oraz uniwersalny wężyk z szybkozłączką
	TAK/NIE
	XXXX

	17.
	WBUDOWANY MODUŁ temperatury

- zakres pomiarowy min. (10-45 C)
	XXXX
	

	
	- prezentacja  co najmniej jednej wartości
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- wyposażenie do modułu: min. 3 sondy powierzchniowe: 1 dla noworodków, 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych
	TAK/NIE
	

	18.
	WBUDOWANY MODUŁ do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (inCO2 i etCO2) w bocznym strumieniu

- zakres pomiarowy: min. (1-99 mmHg)
	XXXX
	

	
	- prezentacja krzywej kapnograficznej
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. (0-150/min.) z alarmem bezdechu w zakresie min. (5-45 s)
	XXXX
	

	
	- wyposażenie: min. 4 zestawy: 2 dla noworodków i 2 dla dzieci/dorosłych
	TAK/NIE
	XXXX

	19.
	WBUDOWANY MODUŁ rejestratora termicznego

- możliwość wydruku 6 bieżących fal EKG jednocześnie
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- możliwość wydruku 6 bieżących, dowolnie wybranych przez użytkownika fal dynamicznych jednocześnie (np. 3 fale EKG, fala oddechu, fala pletyzmograficzna i fala CO2)
	TAK/NIE
	XXXX

	
	- możliwość włączenia bieżących wydruków alarmowych

wyposażenie: min. 10 rolek papieru termicznego
	TAK/NIE
	XXXX

	20.
	Możliwość rozbudowy o saturację dualną, ciśnienie metodą krwawą w 2 kanałach, temperaturę w drugim kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, analizator gazów anestetycznych
	TAK/NIE
	XXXX

	21.
	Stojak jezdny (na co najmniej 5 kołach z blokadą dwóch kół) ze stali nierdzewnej z koszyczkiem na akcesoria i półką pod kardiomonitor
	TAK/NIE
	XXXX

	22.
	Dodatkowe wyposażenie do stanowiska (defibrylator na wózku wg. poniższego opisu) dopasowany kolorem do kardiomonitora 
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Defibrylator dwufazowy
	
	

	23.
	Defibrylacja dorosłych i dzieci
	TAK/NIE
	XXXX

	24.
	Dwufazowa fala defibrylacji
	TAK/NIE
	XXXX

	25.
	Energia wstrząsu min. (od 1 do 300 J)

Zamawiający dopuszcza również :

Energię wstrząsu min. (od 2 do 360 J)
	XXXX
	

	26.
	Energia dostępna na min. 19 poziomach
	XXXX
	

	27.
	Czas ładowania do pełnej energii <  10 sek.
	XXXX
	

	28.
	Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci , łyżki kompletne  dostępne w zestawie 
	TAK/NIE
	XXXX

	29.
	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja)

Możliwość dokonania kardiowersji także bez kabla EKG (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG 3 żyłowego
	TAK/NIE
	XXXX

	30.
	Defibrylacja półautomatyczna AED z komendami głosowymi obowiązkowo w języku polskim

Wyposażenie: min. 2 komplety elektrod
	TAK/NIE
	XXXX

	31.
	Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości nie gorszej niż 640 x 480 pikseli 
	XXXX
	

	32.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK/NIE
	XXXX

	33.
	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. 

Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego.

Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone, co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego.
	XXXX
	

	34.
	Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, SpO2, ciśnienie nieinwazyjne, temperatura, kapnometra, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7,5 kg
	XXXX
	

	35.
	Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50 mm, Wyposażenie do rejestratora: minimum 10 rolek papieru termicznego 
	XXXX
	

	36.
	EKG

Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf).

Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego

Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4

Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym min. (od 15 do 300 u./min). Wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy
	XXXX
	

	37.
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. (5-150 oddechów/min) z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. (5-50 s)
	XXXX
	

	38.
	Pulsoksymetria (SpO2) 
	
	

	
	Pomiar saturacji krwi tętniczej także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowych w zakresie min. (od 1 do 100 %)
	XXXX
	

	
	Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym min. (od 1 do 100%) dla saturacji i min. (od 20 do 300/min) dla pulsu obwodowego.
	XXXX
	

	
	Na wyposażeniu czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem oraz wielorazowy czujnik typu Y
	TAK/NIE
	XXXX

	39.
	 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) w zakresie min. (15-265 mmHg) w trybie na żądanie, ciągłym oraz automatycznym (do wyboru przez użytkownika)

Na wyposażeniu wężyk oraz min. 5 różnych mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych ( dziecięce –kolorowe)
Zamawiający dopuszcza również:

pomiar  ciśnienia (NIBP) w zakresach:

Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi: od 30 do 255 mmHg

Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi: od 15 do 220 mmHg

Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: od 20 do 235 mmHg, 

w trybie na żądanie, ciągłym oraz automatycznym (do wyboru przez użytkownika
Na wyposażeniu wężyk oraz min. 5 różnych mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych ( dziecięce –kolorowe)

	XXXX
	

	40.
	Pomiar kapnometrii

Wyposażenie: czujnik, oraz min. 4 adaptery jednopacjentowe oraz min. 4 maseczki do podłączenia adapterów, CO2 w przypadku pacjentów niezaintubowanych
	TAK/NIE
	XXXX

	41.
	Pomiar temperatury w 1 kanale w zakresie min. (15-45 st C). Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy
Zamawiający dopuszcza również:

Pomiar temperatury w 1 kanale w zakresie min. (24,8-45,2 st C). Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy
	XXXX
	

	42.
	Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, oddechu i bezdechu, saturacji, ciśnienia nieinwazyjnego i kapnometrii
	TAK/NIE
	XXXX

	43.
	Stymulacja przezskórna. 

Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym

Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min

Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA

Na wyposażeniu min. 2 komplety elektrod do stymulacji
	XXXX
	

	44.
	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG, fali saturacji, fali oddechu i fali kapnograficznej oraz monitorowanych wartości.

Fale i wartości zapamiętywane z okresu min. 6  godzin.

Pamięć min. 800 zdarzeń defibrylatora.

Kopiowanie fal, wartości i zdarzeń na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika
	XXXX
	

	45.
	Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów
	TAK/NIE
	XXXX

	46.
	Funkcja autotestu z wydrukiem (godzina autotestu ustawiana przez użytkownika lub automatyczne ustawienie autotestu)
Autotest wykonywany z zasilania bateryjnego i sieciowego.
	XXXXX
	

	47.
	Wózek pod defibrylator z szufladą na akcesoria, mieszczący defibrylator
	TAK/NIE
	XXXX

	
	Wymagania dodatkowe:
	
	

	48.
	Instrukcja obsługi oraz instalacja dla min 10 osób w terminie uzgodnionym z zamawiającym
	TAK/NIE
	

	49.
	Pełna gwarancja na urządzenia min. 24 miesięcy. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia
*(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	XXXX
	

	50.
	Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego sprzętu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca
	TAK/NIE
	

	51.
	Czas reakcji serwisowej max. 72 godz.
	TAK/NIE
	XXXX

	52.
	Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	XXXX


       UWAGA !!

1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.
Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 
A. Cena:

90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 10%
Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.
Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.
................................................................................

                                                                                                                      podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
