	[image: image5.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




	[image: image1.jpg]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
	[image: image2.png]



	[image: image3.png]


[image: image4.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO






          ZP/UR/11/2015     

Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja  z dn.  07.04.2015r.
Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia
Zadanie 13: Dostawa aparatury badającej przebieg czynności fizjologicznych i patologicznych noworodka, monitora modułowego podstawowych parametrów życiowych, pompy infuzyjnej noworodkowej oraz pompy infuzyjnej przepływowej.

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 1    innowacyjna aparatura badająca przebieg czynności fizjologicznych i patologicznych noworodka z możliwością podejmowania czynności medycznych
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Pełna postać 1 pary noworodków do zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i poporodowych zabiegów reanimacyjnych 
	TAK/NIE
	xxx

	2. 
	Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie symulatorem za pomocą oprogramowania instruktora
	TAK/NIE
	xxx

	3. 
	Możliwość osłuchiwania tonów serca, szmerów oddechowych. Możliwość symulacji głosu noworodka
	TAK/NIE
	xxx

	4. 
	Funkcja oddechu spontanicznego, podczas którego ruchy klatki piersiowej są proporcjonalne do objętości oddechowej i zsynchronizowane ze szmerami oddechowymi. Wskazana możliwość niezależnych ustawień dla płuca prawego i lewego zależnie od drożności dróg oddechowych i patologii płucnej
	TAK/NIE
	xxx

	5. 
	Możliwość realnego pomiaru i określenia zawartości CO2 w wydychanym powietrzu
	TAK/NIE
	xxx

	6. 
	Zewnętrzny kompresor pozwalający na ciągłą prace symulatora 
	TAK/NIE
	xxx

	7. 
	Możliwość udrożnienia dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy lub wyluksowanie żuchwy
	TAK/NIE
	xxx

	8. 
	Możliwość odsysania i wentylacji noworodka
	TAK/NIE
	xxx

	9. 
	Możliwość wykonania manewru Sellicka
	TAK/NIE
	xxx

	10. 
	Możliwość intubacji przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu. 
	TAK/NIE
	xxx

	11. 
	Możliwość symulacji wydalenia smółki
	TAK/NIE
	xxx

	12. 
	Wymienna pępowina z możliwością zaciskania, cięcia lub cewnikowania. 
	TAK/NIE
	xxx

	13. 
	Rejestracja nacisku na klatkę piersiową
	TAK/NIE
	xxx

	14. 
	Kontrola tętna na tętnicy ramieniowej z automatyczną rejestracją
	TAK/NIE
	xxx

	15. 
	Możliwość symulacji różnej szerokości źrenic niezależnie dla każdego oka w zależności od stanu noworodka
	TAK/NIE
	xxx

	16. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomocą fonendoskopu
	TAK/NIE
	xxx

	17. 
	Elektroniczna symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie, co najmniej 0-180 mm Hg
	XXXX
	

	18. 
	Elektroniczna symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca
	TAK/NIE
	xxx

	19. 
	Możliwość osłuchiwania tonów serca i wad zastawkowych 
	TAK/NIE
	xxx

	20. 
	Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych)
	TAK/NIE
	xxx

	21. 
	Automatyczne ustawianie oporności dla każdego płuca oddzielnie na minimum dwóch poziomach
	TAK/NIE
	xxx

	22. 
	Możliwość symulacji odmy opłucnowej ze zmianami oddechowymi oraz możliwością odbarczenia. 
	TAK/NIE
	xxx

	23. 
	Możliwość symulacji poziomu SpO2 krwi z elektronicznym czujnikiem saturacji – czujnik w komplecie
	TAK/NIE
	xxx

	24. 
	Automatyczna funkcja sinienia w przypadku niedotlenienia
	TAK/NIE
	xxx

	25. 
	Możliwość wykonania wkłucia doszpikowego na kończynach dolnych z podawaniem płynów
	TAK/NIE
	xxx

	26. 
	Możliwość cewnikowania żyły pępowinowej z realnym wypływem krwi i opcją podawania płynów
	TAK/NIE
	xxx

	27. 
	Monitorowanie pracy serca za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego EKG
	TAK/NIE
	xxx

	28. 
	Możliwość symulacji zapisu EKG z 12 odprowadzeń
	TAK/NIE
	xxx

	29. 
	Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20-280/min +/-5%
	TAK/NIE
	xxx

	30. 
	Możliwość budowy scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania
	TAK/NIE
	xxx

	31. 
	Torbiel na skórze głowy 
	TAK/NIE
	xxx

	32. 
	Rozczepienie wargi
	TAK/NIE
	xxx

	33. 
	Skóra głowy po porodzie kleszczowym
	TAK/NIE
	xxx


	34. 
	Torbielowate nerki
	TAK/NIE
	xxx

	35. 
	Rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową
	TAK/NIE
	xxx

	36. 
	Przepuklina pierścienia pępkowego
	TAK/NIE
	xxx

	37. 
	Bezprzewodowe i przewodowe sterowanie pracą symulatora za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK/NIE
	xxx

	38. 
	Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację, tętno, cieśninie krwi.  
	TAK/NIE
	xxx

	39. 
	Każda z funkcji dróg oddechowych oraz EKG ustawiana indywidualnie za pomocą oprogramowania sterującego.
	TAK/NIE
	xxx

	40. 
	Funkcje oddechowe płuc ustawiane oddzielnie dla każdego płuca za pomocą oprogramowania instruktora
	TAK/NIE
	xxx

	41. 
	Głośności odgłosów serca, płuc, mowy noworodka  ustawiane za pomocą oprogramowania sterującego
	TAK/NIE
	xxx

	42. 
	Możliwość zapisu i wydruku zarejestrowanych czynności
	TAK/NIE
	xxx

	43. 
	Możliwość przygotowywania za pomocą dołączonego oprogramowania własnych scenariuszy, zapisywania ich oraz uruchamiania
	TAK/NIE
	xxx

	44. 
	Stacjonarny monitor dotykowy bez konieczności podłączenia do symulatora z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 17”. 
	TAK/NIE
	xxx

	45. 
	Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury rodzącej oraz EKG płodu i monitorowanie skurczów macicy
	TAK/NIE
	xxx

	46. 
	Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze
	TAK/NIE
	xxx

	47. 
	Wyświetlanie fali tętna i SpO2 po podłączeniu symulowanego „czujnika pulsoksymetru” – czujnik w komplecie
	TAK/NIE
	xxx

	48. 
	Wyświetlanie trendów tętna, EKG i SpO2 
	TAK/NIE
	xxx

	49. 
	Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji
	TAK/NIE
	xxx

	50. 
	Komputer stacjonarny lub laptop gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora z dyskiem twardym min. 500 GB, pamięcią RAM min. 4 GB, monitorem  min. 21’ lub przekątną ekranu (laptop) min15,6’, nagrywarką DVD DL, min. 3 porty USB, gniazdo sieci Ethernet min. 1 GB LAN, Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 g/n.
	TAK/NIE
	xxx

	51. 
	Zainstalowane oprogramowanie symulatora. Najnowsza wersja oprogramowania. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji w okresie gwarancji
	TAK/NIE
	xxx

	52. 
	W komplecie system debriefingu synchronizujący i zapisujący wszelkie czynności wykonane na symulatorze z kompleksową informacją wideo z minimum 4 kamer, minimum 2 źródeł audio oraz dodatkowego kanału video do nagrywania obrazu monitora pacjenta z możliwością odtworzenia zrealizowanego scenariusza zarówno w gronie osób szkolonych, jak i poprzez sieć LAN oraz internet
	TAK/NIE
	xxx

	53. 
	Nielimitowana możliwość bezpłatnego dostępu do zarejestrowanych danych z debriefingu w dowolnym miejscu i czasie ograniczona jedynie prawami dostępu dla poszczególnych użytkowników
	TAK/NIE
	xxx

	54. 
	Możliwość dowolnego wycinania i łączenia plików debrifingu z sesji szkoleniowych z synchronizacją czasową poszczególnych łączonych lub przycinanych plików
	TAK/NIE
	xxx

	55. 
	Możliwość eksportu do dowolnego formatu AV obrazów wideo z kamer i monitora pacjenta oraz audio zsynchronizowanego z każdą kamerą podłączoną do systemu oraz informacją o czynnościach wykonywanych na symulatorze
	TAK/NIE
	xxx

	56. 
	SERWER VIDEO: pojemność użytkowa dysków twardych – minimum 1 TB; minimum 1 wyjście Ethernet LAN; klawiatura; mysz; możliwość jednoczesnego nagrywania obrazu z minimum 4 kamer oraz minimum 1 monitora pacjenta. Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	57. 
	TRZY KAMERY HD W TYM MINIMUM DWIE OBROTOWE: rozdzielczość minimum 720p (w kolorze, 30 fps); zoom optyczny minimum 6x; obudowy kamer i elementy mocujące w kolorze białym lub jasnoszarym; kamery zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (niezbędne połączenia przeprowadzone nad sufitem podwieszanym lub kanałem do istniejącej szafy serwerowej umieszczonej w sterowni). Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	58. 
	Monitor minimum 22” umożliwiający podgląd obrazu z wszystkich kamer jednocześnie. Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	59. 
	Sterowanie kamerami realizowane z pomieszczenia sterowni za pomocą urządzenia wyposażonego w joystick mechaniczny lub oprogramowanie aplikacji sterującej kamerami, umożliwiającego regulację kąta obserwacji, powiększenia obrazu, dającego możliwość zapamiętania minimum 5 ustawień każdej kamery. Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	60. 
	Mikrofon sufitowy do nagrywania dźwięków z pomieszczenia symulacji, podwieszony nad głową symulatora na wysokości około 2,2 metrów od podłogi lub mikrofon umieszczony na ścianie zapewniający dobrą jakość nagrywanego audio. Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	61. 
	Głośnik w sterowni zapewniający możliwość odsłuchu dźwięków z pomieszczenia symulacyjnego. Mikrofon w sterowni służący do symulowania głosu „pacjenta” zsynchronizowany z oprogramowaniem symulatora. Proszę podać producenta i model
	TAK/NIE
	

	62. 
	Mikser (proszę podać producenta i model) lub specjalne oprogramowanie audio w aplikacji sterującej system nagrywania AV oraz wszelkie dodatkowe elementy zapewniające pełną funkcjonalność systemu audio-video w zestawie
	TAK/NIE
	

	63. 
	Możliwość współpracy serwera video z systemem archiwacji danych oraz zarządzania centrum symulacji. Podać nazwy producentów, sprzęt obsługujący archiwizację oraz nazwy pakietów oprogramowania, z którym współpracuje serwer.
	TAK/NIE
	

	64. 
	Czas reakcji serwisowej max. 48 godz.
	TAK/NIE
	xxx

	65. 
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	xxx

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 2  monitor modułowy podstawowych parametrów życiowych
	


	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1 
	Waga kardiomonitora max. 4 kg. Zasilanie sieciowe i awaryjne. Czas pracy min. 2 godziny na zasilaniu akumulatorowym.
	xxx
	

	2 
	Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12’’ z możliwością wyświetlenia min. 5 krzywych dynamicznych 
	xxx
	

	3 
	Komunikacja kardiomonitora z użytkownikiem przez menu w języku polskim z systemem podpowiedzi, informacji i komunikatów. Obsługa przy pomocy pokrętła przycisków funkcyjnych
	Tak/Nie
	xxx

	4 
	Zapamiętywanie, niezależnych konfiguracji ekranu z możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności wyłączania urządzenia.
	Tak/Nie
	xxx

	5 
	Możliwość stworzenia przez użytkownika własnej konfiguracji ekranu.
	Tak/Nie
	xxx

	6 
	Możliwość konfiguracji i zapisania  w pamięci własnych co najmniej 5 profili pacjenta 
	xxx
	

	7 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów.
	Tak/Nie
	xxx

	8 
	Alarmy z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia/ lub na stałe
	Tak/Nie
	xxx

	9 
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta.
	Tak/Nie
	xxx

	10 
	Ręczne ustawianie granic alarmowych
	Tak/Nie
	xxx

	11 
	Wyświetlanie w sposób ciągły nastawionych granic alarmowych przy każdym z mierzonych parametrów
	Tak/Nie
	xxx

	12 
	Możliwość wywołania okna prezentującego jednocześnie nastawione granice alarmowe wszystkich parametrów
	Tak/Nie
	xxx

	13 
	Chłodzenie konwekcyjne (bez wewnętrznych wentylatorów) zapewniające cichą pracę i nie wymagające wymiany filtrów
	Tak/Nie
	xxx

	14 
	Kardiomonitor wyposażony w funkcje obliczeń: dawkowania leków, parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych
	Tak/Nie
	xxx

	15 
	Pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z okresu co najmniej 96-godzin. Wyświetlanie w formie graficznej i tabelarycznej
	Tak/Nie
	xxx

	16 
	Pamięć krzywych dynamicznych (full dislosure) – zapamiętywania co najmniej 6 godzin krzywych dynamicznych
	Tak/Nie
	xxx

	17 
	Kardiomonitor wyposażony w gniazdo USB służące do przenoszenia konfiguracji  
	Tak/Nie
	xxx

	18 
	Wyjście sygnału VGA umożliwiające podłączenie ekranu kopiującego
	Tak/Nie
	xxx

	19 
	Kardiomonitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1
	Tak/Nie
	xxx

	20 
	Zintegrowany 3-kanałowy rejestrator termiczny – wydruk krzywych, wartości cyfrowych i raportów danych
	Tak/Nie
	xxx

	21 
	Możliwość monitorowania min. 7 odprowadzeń EKG jednocześnie 
	xxx
	

	22 
	Zakres pomiarowy częstości rytmu serca 20÷300 bpm lub szerszy
	xxx
	

	23 
	Analiza odcinka ST we wszystkich siedmiu odprowadzeniach z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST). Ciągłe graficzne przedstawienie zmian ST w czasie osobno dla odprowadzeń przedsercowych i kończynowych na ekranie podstawowym monitora w formie  wykresu kołowego lub referencyjnych odcinków ST z bieżąco nanoszonymi zmianami. Minimalny zakres pomiarowy od -1,5 do +1,5 mV +/-2%
	Tak/Nie
	xxx

	24 
	Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST  w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu
	Tak/Nie
	xxx

	25 
	Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Krótki czas powrotu linii bazowej EKG po defibrylacji (max. 5 sekund);
	xxx
	

	26 
	Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora
	Tak/Nie
	xxx

	27 
	Wyświetlanie krzywej oddechowej oraz wartości cyfrowej częstości oddechów.
	Tak/Nie
	xxx

	28 
	Minimalny zakres 5÷110 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej  +/-2 oddechy na minutę
	xxx
	

	29 
	Alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund +/-5%
	xxx
	

	30 
	Zakres pomiarowy saturacji 70-100% z dokładnością +/- 3%
	xxx
	

	31 
	Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji (%SpO2), częstości pulsu (PR), wskaźnik perfuzji (IP) oraz krzywej pletyzmograficznej
	Tak/Nie
	xxx

	32 
	Wielorazowy noworodkowy czujnik saturacji 
	Tak/Nie
	xxx

	33 
	Zakres pomiaru ciśnienia krwi od 10 do 270 mmHg lub szerszy
	xxx
	

	34 
	Zakres pomiaru tętna w zakresie od 40 do  240 ud./min lub szerszy
	xxx
	

	35 
	Pomiar w trybie ręcznym oraz automatycznym 
	Tak/Nie
	xxx

	36 
	Odstęp między pomiarami w trybie auto programowany w zakresie od 1 minuty do 6 godzin lub szerszym
	xxx
	

	37 
	Możliwość zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie
	Tak/Nie
	xxx

	38 
	Funkcja napełnienia mankietu do wenopunkcji (tzw staza)
	Tak/Nie
	xxx

	39 
	Przewód do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia
	Tak/Nie
	xxx

	40 
	Zestaw mankietów noworodkowych 
	Tak/Nie
	xxx

	41 
	Pomiar temperatury – jednoczesne monitorowanie dwóch temperatur ciała wraz z wyświetlaniem wartości temperatury różnicowej
	Tak/Nie
	xxx

	42 
	Temperatura ciała - zakres pomiarowy od 1 do 45°C lub szerszy.  
	xxx
	

	43 
	Czujnik temperatury powierzchniowej noworodkowy
	Tak/Nie
	xxx

	44 
	Czas reakcji serwisowej max. 48 godz.
	Tak/Nie
	xxx

	45 
	Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego
	TAK/NIE
	xxx


	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	
	
	

	Poz. nr 3    pompa infuzyjna noworodkowa;
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z klawiaturą numeryczną [fabrycznie nowa, oznakowanie CE]
	Tak
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Model/typ
	Podać
	

	4. 
	Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach [minimum] 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml
	xxx
	

	5. 
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych /minimum 5/ - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek
	xxx
	

	6. 
	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	Tak/Nie
	xxx

	7. 
	Zakres szybkości dozowania [minimum] 

co 0,1ml/h

0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
	xxx
	

	8. 
	Programowana szybkość podaży w jednostkach [minimum] ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
	xxx
	

	9. 
	Dokładność szybkości dozowania +/-2%
	xxx
	

	10. 
	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
	Tak/Nie
	xxx

	11. 
	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej [minimum] do 2000 ml/h co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml
	xxx
	

	12. 
	Programowane ciśnienie okluzji w zakresie [minimum] 300-900 mmHg co 75 mmHg
	xxx
	

	13. 
	Możliwość podglądu lub zmiany parametrów w trakcie infuzji
	Tak/Nie
	xxx

	14. 
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	Tak/Nie
	xxx

	15. 
	Możliwość programowania nazwy oddziału
	Tak/Nie
	xxx

	16. 
	Wewnętrzna lista leków [minimum] 30 nazw z możliwością dopisywania nazw leków przez użytkownika
	xxx
	

	17. 
	Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku [minimum 12 profili]
	xxx
	

	18. 
	Możliwość programowania prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu
	Tak/Nie
	xxx

	19. 
	Funkcja Stand-By programowana
	Tak/Nie
	xxx

	20. 
	Funkcja KVO programowalna w zakresie [minimum] 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
	xxx
	

	21. 
	Historia infuzji [minimum] 1800 zdarzeń
	xxx
	

	22. 
	System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny i dźwiękowy. Podać listę alarmów.
	Tak/Nie
	xxx

	23. 
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
	Tak/Nie
	xxx

	24. 
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, stacji dokującej
	Tak/Nie
	xxx

	25. 
	Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny)
	xxx
	

	26. 
	Klasa ochronności [minimum] I, CF, odporność na defibrylację
	xxx
	

	27. 
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe [minimum] 20h przy przepływie 5 ml/h i 4h przy przepływie 100 ml/h 
	xxx
	

	28. 
	Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	Tak/Nie
	xxx

	29. 
	Waga [max] 2,5 kg
	xxx
	

	30. 
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak/Nie
	xxx

	31. 
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia max 5 dni roboczych
	Tak/Nie
	xxx

	32. 
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat
	xxx


	

	Nazwa przedmiotu zamówienia 
	Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta  oraz producenta)

	Poz. nr 4 pompa infuzyjna przepływowa
	

	Lp.
	Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia
	Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Typ urządzenia 
	Podać
	

	2. 
	Producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane
	Tak/Nie
	xxx

	5. 
	Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem 
CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej
	Tak/Nie
	xxx

	6. 
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim
	Tak/Nie
	xxx

	7. 
	Klawiatura alfanumeryczna
	Tak/Nie
	xxx

	8. 
	Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji
	Tak/Nie
	xxx

	9. 
	Pompa przystosowana do pracy z przyrządami do infuzji bez zawartości ftalanów, wykonane z RB5, bez odcinka silikonowego
	Tak/Nie
	xxx

	10. 
	Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-1000 ml/h
	xxx
	

	11. 
	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu
	Tak/Nie
	xxx

	12. 
	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 1200 ml/h 
	xxx
	

	13. 
	Objętość infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 1-9999,9 ml/h
	xxx
	

	14. 
	Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
	xxx
	

	15. 
	Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
	xxx
	

	16. 
	Dokładność szybkości dozowania +/-5%
	xxx
	

	17. 
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin
	xxx
	

	18. 
	Ustawianie wartości ciśnienia okluzji do 11 poziomów w zakresie do 900 mmHg
	xxx
	

	19. 
	Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	Tak/Nie
	xxx

	20. 
	Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji
	Tak/Nie
	xxx

	21. 
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	Tak/Nie
	xxx

	22. 
	Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków)
	Tak/Nie
	xxx

	23. 
	Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h
	Tak/Nie
	xxx

	24. 
	Ustawiania czułości detektora powietrza: jednorazowo 0,01 - 0.05 ml powietrza,

maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji
	Tak/Nie
	xxx

	25. 
	Detektor kropli: z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania
	Tak/Nie
	xxx

	26. 
	Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 
	xxx
	

	27. 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów.
	xxx
	

	28. 
	Regulacja głośności alarmu
	Tak/Nie
	xxx

	29. 
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej 
	Tak/Nie
	xxx

	30. 
	Zasilanie sieciowe: 210-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny)
	Tak/Nie
	xxx

	31. 
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) 
-10 h przy przepływie 25 ml/h
	xxx
	

	32. 
	Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	Tak/Nie
	

	33. 
	Klasa ochronności [minimum] I, BF
	Tak/Nie
	xxx

	34. 
	Port komunikacyjny np. RS-232
	Tak/Nie
	xxx

	35. 
	Masa urządzenia (z akumulatorem) max 3,5 kg
	xxx
	

	36. 
	Wyposażenie: 100 szt. przyrządów do przetoczeń kompatybilnych z pompą
	Tak/Nie
	xxx

	37. 
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia
	Tak/Nie
	xxx

	38. 
	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach do 14 dni roboczych
	Tak/Nie
	xxx

	39. 
	Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)
	Tak/Nie
	xxx

	40. 
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat
	Tak/Nie
	xxx

	Wymagana min. gwarancja na urządzenia z poz. 1,2,3,4 

min. 24 miesiące*

(*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert)
	Oferujemy gwarancję:


        UWAGA !!
1. W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

3. W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

4. Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

5. Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): 

A. Cena brutto oferty:

80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 
20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

12

