Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie 2-modyfikacja z dn. 24.04.2017r.

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Trenażer laparoskopowy – urządzenie służące do rozwoju umiejętności psychomotorycznych i zręczności, która jest niezbędna podczas przeprowadzania operacji laparoskopowych. Zestaw powinien zapewniać szerokie spektrum możliwości trenowania technik endoskopowych, takie jak manipulacja narzędziami, szycie, podwiązywanie. Każdy z modułów powinien posiadać możliwość montażu w kilku pozycjach. Zestaw musi zawierać co najmniej: 1 podstawę trenażera, 1 moduł wielootworowy z zestawem szpilek, 1 moduł z pętlą, 2 moduły do szwów, 2 uchwyty narzędzi, 1 disektor endoskopowy, 1 grasper endoskopowy, 1 nożyczki zagięte endoskopowe Metzenbaum. Przykładowy spełniający wymagania to: zestaw firmy Grena GRENA/0512-LTS01CS GRENA/0512-LTS01MH GRENA/0512-LTS01ML GRENA/0512-LTS01MS GRENA/0208-DD01XXNS GRENA/0208-DG03RXNS GRENA/0208-DS01XXNS | 2 |  |  |
| 2 | Dysektor endoskopowy - monopolarne, charakteryzujące się niską wagą dysektory jednorazowe zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu najważniejszych wymagań chirurgów endoskopowych. Dysektory powinny być wyposażone w łatwo dostępną, odłączaną blokadę. Lokalizacja i działanie spustu blokady nie powinny kolidować z palcami użytkownika. Produkt powinien posiadać ergonomiczną rękojeść i niską wagę. Produkt powinien umożliwiać szerokie otwarcie szczęk oraz powinien być wykonany z materiału zabezpieczającego użytkownika przez poparzeniami. Element powinien być wystandaryzowany względem pozostałych komponentów (złącze 4mm). Przykładowym elementem dostępnym na rynku, który spełnia powyższe wymagania jest produkt firmy Grena - Jednorazowy dissektor endoskopowy GRENA/0208-DD01RX | 2 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.