Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- modyfikacja z dn. 18.07.2017r.

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać nazwę produktu, nr katalogowy, nazwę producenta oraz opis przedmiotu zamówienia) | Wartość brutto | Oferowana Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Przedwzmacniacz fotopowielacza do cytometru przepływowego BD FACSAria III Przedwzmacniacz fotopowielacza do cytometru przepływowego BD FACSAria III odpowiadający za przekazanie sygnału detekcji; analogiczny jak produkt firmy BD o numerze katalogowym 64147827; Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 |  |  |  |
| 2 | Nakrętka do filtra Nakrętka do filtra łącząca wężyki z filtrami przy zbiorniku Sheath fluid i Ethanol w cytometrze przepływowym BD FACSAria III. Gwarancja min. 3 miesiące | 2 |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 3 przez wpisanie nazwy producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego oraz opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.