Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 1
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	probówki typu Falcon 15 ml, 500 szt.

Probówki typu Falcon o objętości 15 ml, niesterylne, polipropylenowe, autoklawowalne, 500 szt. w opakowaniu
	4
	
	

	2
	probówki typu Falcon 50 ml, 100 szt.

Probówki typu Falcon o objętości 50 ml, niesterylne, polipropylenowe, autoklawowalne, 100 szt. w opakowaniu
	10
	
	

	3
	probówki 11 ml, 2000 szt.

Probówki okrągłodenne o objętości 11 ml, niesterylne, polistyrenowe, 2000 szt. w opakowaniu;
	1
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 2
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	probówki cytometryczne 5 ml, 1000 szt.

Probówki o objętości 5 ml, niesterylne, polistyrenowe, kompatybilne do pracy z cytometrem przepływowym BD FACSAria III, 1000 szt. w opakowaniu; 

analogiczne jak produkt o nr kat. 352008 firmy Becton Dickinson;
	5
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 3
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	odczynnik do izolacji limfocytów i monocytów, 500 ml

Odczynnik do izolacji limfocytów i monocytów, o gęstości 1,077 g/ml, sterylny, 500 ml;


	12
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 4
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Krioprobówki

Probówki do mrożenia z PP o pojemności 2ml, z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, umożliwia mrożenie w temp. do -196⁰C, sterylne, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów i DNA, samostojące, z podziałką, z obszarem etykietowania, o średnicy 12,5mm, wysokość 49mm, 50 sztuk.
	20op.
	
	

	2
	Mikroprobówki 1,5ml safe-lock, PCR-clean
Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z zamykaniem typu safe-lock, matowy obszar etykietowania oraz matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, szczelna zatyczka zapobiegająca wyparowywaniu zawartości, odporne na temp. od -86⁰C do 100⁰C, autoklawowalne w temp. 121⁰C, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, niesterylne, możliwość wirowania do 30 000xg, 1000sztuk.
	3op.
	
	

	3
	Mikroprobówki 1,5ml, PCR-clean

Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z przykrywką, podziałką, matowy obszar etykietowania i matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, endotoksyn i ludzkiego DNA, niesterylne, autoklawowalne w temp.121⁰C, 1000sztuk.
	2op.
	
	

	4
	Mikroprobówki 1,5ml

Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z przykrywką, podziałką, matowy obszar etykietowania i matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, możliwość wirowania do 30 000xg, niesterylne, autoklawowalne w temp.121⁰C, 1000sztuk.
	2op.
	
	

	5
	Mikroprobówki 2ml, PCR-clean

Probówki reakcyjne z PP o pojemności 2ml, z przykrywką, podziałką, matowym obszarem do etykietowania, autoklawowalne w temp.121⁰C, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, niesterylne, 500sztuk.
	4op.
	
	

	6
	Mikroprobówki 2ml

Probówki reakcyjne z PP o pojemności 2ml, z przykrywką, podziałką, matowym obszarem do etykietowania, autoklawowalne w temp.121⁰C, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, niesterylne, 500sztuk.
	4op.
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 5
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	PBS

Buforowany roztwór soli fizjologicznej, bez jonów magnezu i jonów wapnia, sterylny, 500ml.
	60sztuk
	
	

	2
	FBS

Roztwór płodowej surowicy bydlęcej, certyfikowany dla krajów Unii Europejskiej, sterylny, filtrowany, odpowiedni do hodowli komórkowych, 500ml.
	2sztuki
	
	

	3
	BSA

Roztwór albuminy surowicy bydlęcej, 30%±2%, sterylny, 500ml.
	2sztuki
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 6
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Alkohol etylowy

Alkohol etylowy, 99,9%, skażony, 5l
	6ztuk
	
	

	2
	Ksylen

Ksylen (mieszanina izomerów), o czystości do analiz, bezbarwny, 1l.
	1 sztuka
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 7
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Pipety Pasteura sterylne

Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, pakowane po 5 sztuk, sterylne.
	2 000 sztuk.
	
	

	2
	Pipety Pasteura niesterylne

Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, niesterylne, pakowane zbiorczo w kartonowym pudełku z dozownikiem. 
	5 000 sztuk.
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 8
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	LightCycler 480 Multiwell Plate 96 white
Białe, 96 dołkowe płytki do qRT-PCR z folią kompatybilne z aparatem Cobas Z480
	3 op. x 50 sztuk 

(z foliami)
	
	

	2
	Light Cycler 8-Tube Strips
Białe probówki do PCR łączone po 8 (stripy) z płaskim zamknięciem, kompatybilne z aparatem Cobas Z480
	2 op. x 120 sztuk
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 9
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Końcówki do pipet 200 ul

Sterylne końcówki do pipet z filtrem, 200 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pudełko autoklawowalne
	20 op.
	
	

	2
	Końcówki do pipet 200 ul

Końcówki do pipet 200 ul, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pakowane w worku 1000 sztuk.
	5 op.
	
	

	3
	Końcówki do pipet 1000 ul

Sterylne końcówki z filtrem do pipet 1000 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pudełko autoklawowalne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów 
	10 op.
	
	

	4
	Końcówki do pipet 1000 ul

Końcówki do pipet 1000 ul, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pakowane w worku 1000 sztuk, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów.
	12 op.
	
	

	5
	Końcówki do pipet 1000 ul

Sterylne końcówki do pipet 1000 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów.
	10 op.
	
	

	6
	Końcówki do pipet 10 ul

Sterylne końcówki do pipet 10 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów.
	10 op.
	
	

	7
	Końcówki do pipet 10 ul

Sterylne końcówki z filtrem do pipet 10 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów.
	300 op. 
	
	

	8
	Końcówki do pipet 10 ul

Końcówki do pipet 10 ul, pakowane w worku po 1000 sztuk, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów.
	15 op.
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 10
	LP
	Opis produktu
	Ilość
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wartość brutto*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Probówki do PCR


probówki do PCR o pojemności 0,2ml polipropylenowe, bezbarwne z płaską pokrywą, DNAase RNAse free
	5 op. x 1000 sztuk
	
	

	2
	Probówki do PCR łączone po 8 (stripy)

probówki do PCR o pojemności 0,2ml łączone po 8, polipropylenowe, bezbarwne z płaską pokrywą, DNAase RNAse free, 
	2 op. x 120 sztuk
	
	


…..................., dnia …................. 

                                                             ……………………………………………….

                                                           (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

