Załącznik nr 2.2 do SIWZ

ZP/UR/43/2019

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

(zmodyfikowany w dniu 22.03.2019 r.)

dla zadania 2

| LP | Opis produktu | ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zestaw 4 pipet jednokanałowych (przykładowa to Eppendorf Research® plus) zmiennoobjętościowych o następujących zakresach objętości: - 2-20 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1000 µl - Pipety winny posiadać możliwość autoklawowania w całości oraz w częściach - Pipety z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych - Pipety winny posiadać sprężynujący stożek końcowy zapewniający minimalne siły mocowania końcówki i ograniczający zmęczenie dłoni - Opcja kalibracji drugorzędowej - Zapewniony serwis pipet i kalibracji z odbiorem u klienta | 1 |  |  |
| 2 | Statyw do mocowania elektrody pH-metru oraz czujnika temperatury kompatybilny z pH-metrami firmy Elmetron i elektrodą EPS-1 | 1 |  |  |
| 3 | Parawan medyczny dwuskrzydłowy - Szerokość: 134 cm - Wysokość: 165 cm - Głębokość: 48 cm - Kółka czarne plastikowe - Malowany lakierem proszkowym białym - Ekran –elanobawełna w kolorze żółtym | 1 |  |  |

Razem: ……………. zł

……………......, dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)