## Arkusz1
Kluczowy sprzęt
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Lp. | Instytut | Nazwa jednostki | Nazwa | Lokalizacja
1 | INF | CIITWT-P/Pracownia Wibroakustyki | Oprogramowanie do analizy drgań i dźwięku, FFT, i n/oktawy i Overall, progr. moduł modalny z animacją FRF, oprogr. dodatkowe do moduł modalny, oprogram. do pomiarów modalnych MIMO, oprogr. dodat. do pomiarów modalnych, oprogr. do rejestr. sygn. 8 kanałów, oprogr. do zapisu sygnału czasowego, oprogr. do obróbki plików czasowych, oprogr. dod. do rejestr. sygnałów, do zapisu sygnału czas. do obróbki plików czasowych, program zarządzania danymi pomiar., oprogr. do zarządz. danymi pom., pom. stacja rob., router. | A0 B1L 213
2 | IIM/INF | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Platforma do osadzania cienkich warstw metodami PVD | A0-B2/71 i 72
3 | IIM/INF/IBB | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Analityczny system transmisyjnego mikrosopu elektronowego (TEM)-FEI wyposażonego w układ skanujący (STEM) z detektorami HAADF i BF/DF oraz spektrometr energodyspersyjny EDX (34254) | 58 B2A0
4 | IIM/INF/IBB | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Pomocnicze urządzenie do wstępnego obrazowania oraz trawienia jonowego próbek (SEM/FIB) z oprogramowaniem oraz z akcesoriami (34255) | 59 B2A0
5 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Zestaw badawczy do charakteryzacji właściwości warstwy wierzchniej | A0/B2 p. 60
6 | IIM/INF | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Spektrofotometr Cary 5000 | 73B2
7 | IIM/INF | CIITWT-P/ Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Spektrofotometr Unicam UV 300 | 73B2
8 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska | Symulator Słońca – stanowisko do cechowania ogniw fotowoltaicznych | B1/137
9 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska | Stanowisko do wyznaczania widmowych i oświetleniowych charakterystyk energooszczędnych źródeł światła | B1/137
10 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska | Symulator Słońca –stanowisko do cechowania modułów fotowoltaicznych | B1/137
11 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska | Stanowisko do testowania modułów fotowoltaicznych w warunkach naturalnego nasłonecznienia | B1/214 oraz Dach K3
12 | INF | CIITWT-P/ Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska | System do badania właściwości fotokonwersji promieniowania elektromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych | B1/214
13 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Spektrometr Bruker Vertex 70v z mikroskopem Hyperion 1000 | A0 B1 101L
14 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Spektrometr fourierowski (Bruker IFS 125-HR) | Budynek A0 pokój 120-121 B1L
15 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Spektrometr dyspersyjny wysokiej rozdzielczości (Carl Zeiss Jena z fotopowielaczem) | Budynek A0 pokój 122c B1L
16 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Dwa stanowiska do otrzymywania wysokiej próżni w lampach spektralnych
17 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Cztery spektrometry przenośne ThorLabs | Budynek A0 pokój 107-108 B1L
18 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Analizator promieniowania alfa zintegrowany ze spektrometrem alfa i system przygotowywania próbek | B1 L 117
19 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Komputerowo-elektroniczne stanowisko do pomiaru promieniowania alfa i gamma | B1 L 118
20 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Licznik scyntylacyjny | B1 L 118
21 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Analizator promieniowania gamma zintegrowany ze spektrometrem gamma | B1 L 118
22 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Stanowisko pomiarowe Licznik Geigera-Millera (4 stanowiska) | B1 L 117
23 | INF | CIITWT-P/Laboratorium Spektroskopii Materiałów | Miernik stężenia radonu | B1 L 118
24 | INF | CIITWT-P/Pracownia Badań składy gleby, wody i powietrza | Spektrometr XRF | A0/B1 P 138
25 | INF | CIITWT-P/Pracownia Badań składy gleby, wody i powietrza | Spektrometr masowy do badania gazów | A0/B1 P 138
26 | INF | CIITWT-P/Pracownia Badań składy gleby, wody i powietrza | Spektrometr absorpcji atomowej (wersja z kuwetą grafitową) | A0/B1 P 138
27 | IIM | CIITWT-P/Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Spektrometr EPR | B2/62
28 | IIM | CIITWT-P/Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu | Dyfraktometr XRD | B2/62 A
29 | INF | CIITWT-P/Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego | Mikroskop elektronowy skaningowy z mikroanalizatorem EDS i napylarką | 141 B1 P
30 | INF | CIITWT-P/Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego | Kabina pomiarowa ekranowana z zestawem sond pomiarowych | 135 B1 P
31 | INF | CIITWT-P/Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego | Zestaw analizator sygnałów z anteną | 135 B1 P

## Arkusz2
0.23
0.23 | 1150 | 1414.5 | 264.5
0.14938 | 11950
0.15 | 12000 | 14760 | 2760