ZP/UR/129/2020													Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

- Wykaz urządzeń dźwigowych

| L.p. | Budynek | Adres | Rodzaj dźwigu | Producent | Rok prod. | Liczba przystanków | Udźwig [kg] | Prędkość [m/s] |  | Przeszklona | Liczba przeglądów w ciągu 36 miesięcy dla urządzenia | Cena netto za jeden przegląd* [PLN] | Wartość za całość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13=11x12 |
| 1 | A0 | Rzeszów, ul. Pigonia 1 | osobowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 2 |  |  | osobowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 3 |  |  | osobowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 4 |  |  | osobowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 5 |  |  | osobowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 1000 | 1,00 |  | NIE | 36 |  |  |
| 6 |  |  | osobowo-towarowy | KONE OYJ | 2012 | 5 | 2000 | 0,50 |  | NIE | 36 |  |  |
| 7 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | VIMEC s.r.I. | 2012 | 2 | 250 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 8 | A1 | Rzeszów, ul. Rejtana 16c | osobowy | DŹWIPOL S.A. Mława | 1994 | 6 | 1125 | 0,50 |  | NIE | 36 |  |  |
| 9 | A3 | Rzeszów, ul. Kopisto 2b | osobowy | ORONA | 2015 | 4 | 630 | 1,00 |  | TAK | 32 |  |  |
| 10 | A5 | Rzeszów, ul. L. Czarnego 4 | osobowy | ORONA | 2015 | 3 | 630 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 11 |  |  | osobowy | ORONA | 2015 | 3 | 630 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 12 |  |  | osobowy | ORONA | 2015 | 2 | 1600 | 1,00 |  | NIE | 36 |  |  |
| 13 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | VIMEC s.r.I. | 2015 | 2 | 300 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 14 | D1 | Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2 (skrzydło C) | platforma dla niepełnosprawnych | CIBES HISS | 2011 | 6 | 400 | 0,15 |  | TAK | 36 |  |  |
| 15 | D3 | Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 1A | osobowy | KLEEMAN S.A. | 2010 | 4 | 975 | 0,10 |  | TAK | 36 |  |  |
| 16 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | VIMERC s.r.l. | 2010 | 2 | 230 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 17 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | VIMERC s.r.l. | 2010 | 2 | 230 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 18 | D7 | Rzeszów, ul. Zelwerowicza 8b | osobowy | ORONA | 2013 | 3 | 630 | 0,60 |  | NIE | 36 |  |  |
| 19 |  |  | towarowy | HIDRAL | 2013 | 3 | 1000 | 0,20 |  | NIE | 36 |  |  |
| 20 | D9 | Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4 | osobowy | ORONA | 2010 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 21 |  |  | osobowy | ORONA | 2010 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 22 |  |  | osobowy | ORONA | 2010 | 5 | 1000 | 1,00 |  | TAK | 36 |  |  |
| 23 |  |  | towarowy | METALLSCHNEIDER | 2010 | 2 | 100 | 0,40 |  | NIE | 36 |  |  |
| 24 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | GARAVENTA LTD | 2010 | 2 | 340 | 0,06 |  | NIE | 36 |  |  |
| 25 | D10 | Rzeszów ul. Ćwiklińskiej 2d | platforma dla niepełnosprawnych | NTD Liftas AB | 2010 | 3 | 400 | 0,15 |  | TAK | 36 |  |  |
| 26 | E2 | Rzeszów, ul. Cicha 4 (DS. Filon) | platforma dla niepełnosprawnych | HETEK BAUMAN | 2007 | 1 | 225 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 27 | E2 | Rzeszów, ul. Cicha 4 (DS. Filon) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2017 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 14 |  |  |
| 28 | E2 | Rzeszów, ul. Cicha 4 (DS. Filon) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2016 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 21 |  |  |
| 29 | E2 | Rzeszów, ul. Cicha 4 (DS. Filon) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2016 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 21 |  |  |
| 30 | E1 | Rzeszów, ul. Cicha 2 (DS. Laura) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2018 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 2 |  |  |
| 31 | E1 | Rzeszów, ul. Cicha 2 (DS. Laura) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2018 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 2 |  |  |
| 32 | E1 | Rzeszów, ul. Cicha 2 (DS. Laura) | osobowy | LIFT Rzeszów | 2018 | 11 | 800 | 1 |  | NIE | 2 |  |  |
| 33 | E4 | Rzeszów ul. Cicha 2a | platforma dla niepełnosprawnych | CIBES LIFT AB | 2011 | 1 | 400 | 0,15 |  | TAK | 36 |  |  |
| 34 | G1 | Rzeszów, ul. Pigonia 8 | osobowy | TRANS LIFT Warszawska Fabryka Dźwigów | 2000 | 6 | 1050 | 1,00 |  | NIE | 36 |  |  |
| 35 |  |  | towarowy | FUD Bolęcin | 2000 | 3 | 250 | 0,25 |  | NIE | 36 |  |  |
| 36 |  |  | towarowy | FUD Bolęcin | 2000 | 3 | 250 | 0,25 |  | NIE | 36 |  |  |
| 37 | G4 | Rzeszów, ul. Warzywna 1a | osobowy | LIFT Rzeszów | 2014 | 6 | 630 | 1,60 |  | NIE | 36 |  |  |
| 38 |  |  | osobowy | LIFT Rzeszów | 2014 | 6 | 630 | 1,60 |  | NIE | 36 |  |  |
| 39 |  |  | towarowy | LIFT Rzeszów | 2014 | 7 | 1000 | 1,00 |  | NIE | 36 |  |  |
| 40 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | LIFT Rzeszów | 2014 | 2 | 300 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 41 |  |  | platforma dla niepełnosprawnych | LIFT Rzeszów | 2014 | 2 | 300 | 0,10 |  | NIE | 36 |  |  |
| 42 | G5 | Rzeszów, ul. Warzywna 1a | osobowy | LIFT Rzeszów | 2014 | 4 | 1000 | 1,60 |  | NIE | 36 |  |  |
| 43 |  |  | towarowy | LIFT Rzeszów | 2014 | 4 | 1000 | 1,00 |  | NIE | 36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość całkowita netto [PLN] |  |  |  |  |

*Cena netto za jeden przegląd obejmuje wykonanie przeglądu dźwigu, konserwację obejmującą czynności wynikające z dokumentacji i instrukcji obsługi producenta oraz stosowanych przepisów UDT o budowie i eksploatacji dźwigów,  koszty smarów i innych pomocniczych materiałów eksploatacyjnych a także elektryczne pomiary ochronne.

| Wartość za przeglądy techniczne | Miesięcznie [PLN] | 36 miesięcy [PLN] |
| --- | --- | --- |
| NETTO |  |  |
| PODATEK |  |  |
| BRUTTO |  |  |

miejscowość …………………… dnia …………………					............................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy